1.基本信息

| 法人单位 | 煤炭科学研究总院沈阳研究院 |
| --- | --- |
| 检测检验 使用名称 | 煤炭科学研究总院沈阳研究院 |
| 联 系 人 | 梁运涛 | 传真电话 | 0413-6616800 |
| 联系电话 | 024-24117658 | 邮政编码 | 113122 |
| 通讯地址 | 辽宁省抚顺市经济开发区 |
| 资质证书号 | (2011)国安监检甲11042 |
| 有效期至 | 2014年3月28日 |

2.批准的检测检验能力范围

（1）2011年3月29日初次

| 序 号 | 产品/ 产品类别 | 依据标准(方法)名称 及编号(含年号) | 项目/参数 | 限制范围 及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 序 号 | 名称 |  |
| 1 | 矿井瓦斯涌出量预测 | GB/T23250-2009《煤层瓦斯含量井下直接测定方法》 | 1 | 煤层瓦斯含量 |  |
|  |  |  | 2 | 煤的瓦斯残存量 |  |
|  |  |  | 3 | 煤的瓦斯解吸量 |  |
|  |  |  | 4 | 煤的瓦斯损失量 |  |
|  |  |  | 5 | 可解吸瓦斯含量 |  |
|  |  |  | 6 | 瓦斯组份 |  |
|  |  | GB/T212-2008《煤的工业分析方法》 | 7 | 水分 |  |
|  |  |  | 8 | 灰分 |  |
|  |  |  | 9 | 挥发分 |  |
|  |  | AQ/T1047-2007《煤矿井下煤层瓦斯压力的直接测定方法》 | 10 | 煤层瓦斯压力 |  |
|  |  | AQ1018-2006《矿井瓦斯涌出量预测方法》 | 11 | 回采工作面瓦斯涌出量 |  |
|  |  |  | 12 | 掘进工作面瓦斯涌出量 |  |
|  |  |  | 13 | 采区瓦斯涌出量 |  |
|  |  |  | 14 | 矿井瓦斯涌出量 |  |
|  |  |  | 15 | 瓦斯风化带深度 |  |
|  |  |  | 16 | 瓦斯含量等值线 |  |
| 1 | 矿井瓦斯涌出量预测 | MT/T752-1997《煤的甲烷吸附量测定方法(高压容量法)》 | 17 | 吸附常数 |  |
|  |  | GB/T217-2008《煤的真相对密度测定方法》 | 18 | 真相对密度 |  |
|  |  | GB/T6949-1998《煤的视相对密度测定方法》 | 19 | 视相对密度 |  |
| 2 | 煤自燃倾向性鉴定 | GB/T20104-2006《煤自燃倾向性色谱吸氧鉴定法》 | 1 | 水分 |  |
|  |  |  | 2 | 灰分 |  |
|  |  |  | 3 | 挥发分 |  |
|  |  |  | 4 | 真相对密度 |  |
|  |  |  | 5 | 全硫 |  |
|  |  |  | 6 | 煤自燃倾向性(吸氧量) |  |
| 3 | 煤自然发火标志气体指标测定 | AQ/T1019-2006《煤层自然发火标志气体色谱分析及指标优选方法》 | 1 | 自然发火标志气体 |  |
|  |  |  | 2 | 标志气体组分浓度 |  |
|  |  |  | 3 | 标志气体浓度增率 |  |
|  |  |  | 4 | 标志气体产生的临界温度 |  |
| 3 | 煤自然发火标志气体指标测定 | AQ/T1019-2006《煤层自然发火标志气体色谱分析及指标优选方法》 | 5 | 链烷比及其峰值温度 |  |
|  |  |  | 6 | 烯烷比及其峰值温度 |  |
|  |  |  | 7 | 各氧化阶段的特征温度范围及标志气体 |  |
| 4 | 矿井通风阻力测定 | MT/T440-2008《矿井通风阻力测定方法》 | 1 | 测定路线及测点选择 |  |
|  |  |  | 2 | 风压 |  |
|  |  |  | 3 | 风速 |  |
|  |  |  | 4 | 大气物理参数 |  |
|  |  |  | 5 | 巷道断面积和周长 |  |
|  |  |  | 6 | 测点间距 |  |
|  |  |  | 7 | 风门两侧压差 |  |
|  |  |  | 8 | 通风阻力 |  |
|  |  |  | 9 | 巷道阻力 |  |
| 5 | 主要通风机性能测定 | AQ1011-2005《煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范》 | 1 | 证件审查 | 不能检 |
|  |  |  | 2 | 外观质量 | 不能检 |
|  |  |  | 3 | 轴承与电动机温度、温升 | 不能检 |
|  |  |  | 4 | 电动机绝缘电阻及接地电阻 | 不能检 |
|  |  |  | 5 | 风量 |  |
|  |  |  | 6 | 风压 |  |
| 5 | 主要通风机性能测定 | AQ1011-2005《煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范》 | 7 | 安全保护及设施 | 不能检 |
|  |  |  | 8 | 电动机功率 |  |
|  |  |  | 9 | 通风机效率 |  |
|  |  |  | 10 | 噪声 |  |
|  |  |  | 11 | 叶片间隙 | 不能检 |
|  |  |  | 12 | 振动速度有效值 | 不能检 |
| 6 | 煤尘爆炸性鉴定 | AQ1045-2007《煤尘爆炸性鉴定规范》 | 1 | 水分 |  |
|  |  |  | 2 | 灰分 |  |
|  |  |  | 3 | 挥发分 |  |
|  |  |  | 4 | 煤尘爆炸性(火焰长度) |  |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |

（2）2011年10月19日增项

| 序 号 | 被检对象 | 项目/参数 | 依据标准编号及名称 | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序 号 | 名称 |  |  |  |
| 1 | 煤与瓦斯突出矿井鉴定 | 1 | 矿井实际发生的动力现象 | AQ1024-2006《煤与瓦斯突出矿井鉴定规范》 |  |  |
|  |  | 2 | 煤的破坏类型 |  |  |  |
|  |  | 3 | 煤的瓦斯放散初速度指标(Δp) | AQ1080-2009《煤的瓦斯放散初速度指标(△P)测定方法》 |  |  |
|  |  | 4 | 煤层瓦斯压力(p) | AQ/T1047-2007《煤矿井下煤层瓦斯压力的直接测定方法》 |  |  |
|  |  | 5 | 煤的坚固性系数(f) | MT/T49-1987(2005)《煤的坚固性系数测定方法》 |  |  |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |

3.批准的授权签字人

| 序号 | 授权签字人姓名 | 授权签字领域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王魁军 | 矿井瓦斯涌出量预测、煤与瓦斯突出矿井鉴定 |  |
| 2 | 姜文忠 | 矿井瓦斯涌出量预测 |  |
| 3 | 梁运涛 | 矿井通风阻力测定、主要通风机性能测定 |  |
| 4 | 杨广文 | 煤自燃倾向性鉴定、煤自然发火标志性气体测定 |  |
| 5 | 贺明新 | 煤自燃倾向性鉴定、煤自然发火标志性气体测定 |  |
| 6 | 刘志忠 | 矿井通风阻力测定、主要通风机性能测定 |  |
| 7 | 王 刚 | 矿井通风阻力测定、主要通风机性能测定 |  |
| 8 | 富 向 | 煤尘爆炸性鉴定 |  |
| 9 | 曹垚林 | 煤与瓦斯突出矿井鉴定 |  |
|  | 以下空白 |  |  |