1.基本信息

| 法人单位 | 沈阳电气传动研究所（有限公司） |
| --- | --- |
| 检测检验 使用名称 | 国家安全生产沈阳防爆电气检测检验中心 |
| 联 系 人 | 田 杰 | 传真电话 | 024-25313368 |
| 联系电话 | 024-25833213 | 邮政编码 | 110141 |
| 通讯地址 | 辽宁省沈阳市于洪区巢湖街10号 |
| 资质证书号 | (2011)国安监检甲07039 |
| 有效期至 | 2014年10月19日 |

2.批准的检测检验能力范围

（1）2011年10月19日换证

| 序 号 | 产品/ 产品类别 | 依据标准（方法）名称 及编号（含年号） | 项目/参数 | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 序号 | 名称 |  |
| 1 | 爆炸性气体环境用电气设备 | GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求》 | 部分项目 | 不能检I类电气设备的耐化学试剂试验、光老化、体积大于1m3试件湿热试验、I类装置外壳燃烧试验 |
| 2 | 隔爆型“d”电气设备 | GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型“d”》 | 部分项目 | 不能检可燃性试验、耐光照试验、I类电气设备的耐化学试剂试验、呼吸和排水装置 |
| 3 | 增安型“e”电气设备 | GB3836.3-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第3部分:增安型“e”》 | 部分项目 | 不能检互感器、蓄电池、电动机、螺口式灯座的机械试验 |
| 4 | 本质安全型“i”电气设备 | GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分 本质安全型“i”》 | 部分项目 | 不能检小元件点燃试验、装有压电器件电气设备试验、二极管安全栅和安全分流器型式试验、电池和电池组试验 |
| 5 | 油浸型“o” 电气设备 | GB3836.6-2004《爆炸性气体环境用电气设备 第6部分：油浸型“o”》 | 全部项目 |  |
| 6 | 充砂型“q” 电气设备 | GB3836.7-2004《爆炸性气体环境用电气设备 第7部分：充砂型“o”》 | 部分项目 | 不能检可燃性 |
| 7 | 浇封型“m” 电气设备 | GB3836.9-2006《爆炸性环境用防爆电气设备 浇封型电气设备“m ”》 | 部分项目 | 不能检电池和电池组试验 |
| 8 | 可燃性粉尘环境用电气设备 | GB12476.1-2000《可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分：用外壳和限制表面温度保护的电气设备 第1节 电气设备的技术要求》 | 全部项目 |  |
| 9 | 户内、户外防爆防腐低压电器 | JB/T3019-1999《户内、户外防爆防腐低压电器》 | 部分项目 | 不能检腐蚀试验 |
| 10 | 隔爆型接线盒 | JB/T4258-1999《隔爆型接线盒》 | 全部项目 |  |
| 11 | 防爆电器用橡套电缆引入装置 | JB/T4262-1992《防爆电器用橡套电缆引入装置》 | 部分项目 | 不能检可燃性 |
| 12 | 隔爆型插销 | JB/T4312-1999《隔爆型插销》 | 全部项目 |  |
| 13 | 隔爆型行程开关 | JB/T4313-1986《隔爆型行程开关》 | 全部项目 |  |
| 14 | 防爆控制按钮 | JB/T570-1998《防爆控制按钮》 | 全部项目 |  |
| 15 | 隔爆型电铃 | JB/T6322-1992《隔爆型电铃》 | 全部项目 |  |
| 16 | 厂用防爆照明配电箱 | JB/T6749-1993《厂用防爆照明配电箱》 | 部分项目 | 不能检化工气体腐蚀试验 |
| 17 | 厂用防爆照明开关 | JB/T6750-1993《厂用防爆照明开关》 | 全部项目 |  |
| 18 | 厂用防爆电磁起动器 | JB/T6751-1993《厂用防爆电磁起动器》 | 部分项目 | 不能检腐蚀试验 |
| 19 | 厂用防爆低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 | JB/T8676-1997《厂用防爆低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》 | 全部项目 |  |
| 20 | 厂用防爆断路器 | JB/T8677-1997《厂用防爆断路器》 | 全部项目 |  |
| 21 | 防爆电气设备用钢管配线附件 | JB/T9599-1999《防爆电气设备用钢管配线附件》 | 全部项目 |  |
| 22 | 防爆挠性连接管 | JB/T9600-1999《防爆挠性连接管》 | 全部项目 |  |
| 23 | 防爆操作柱 | JB/T9648-1999《防爆操作柱》 | 全部项目 |  |
| 24 | 隔爆型转换开关 | JB/T9650-1999《隔爆型转换开关》 | 全部项目 |  |
| 25 | 低压成套无功功率补偿装置 | GB/T15576-2008《低压成套无功功率补偿装置》 | 部分项目 | 不能检抑制谐波或滤波功能验证、耐老化、耐腐蚀、电磁兼容 |
| 26 | 矿用防爆低压电磁起动器 | GB/T5590-2008《矿用防爆低压电磁起动器》 | 部分项目 | 不能检振动与冲击试验、抗电磁干扰试验、湿热试验试件体积1.0m3以上 |
| 27 | 煤矿蓄电池式电机车用隔爆型插销连接器 | JB/T3942-1997《煤矿蓄电池式电机车用隔爆型插销连接器》 | 部分项目 | 不能检外壳材质试验、耐振性试验 |
| 28 | 矿用隔爆型馈电开关 | JB3956-1985《矿用隔爆型馈电开关》 | 部分项目 | 不能检湿热试验试件体积1.0m3以上、漏电保护性能 |
| 29 | 矿用隔爆型低压电器用接线端子 | JB4002-1992《矿用隔爆型低压电器用接线端子》 | 全部项目 |  |
| 30 | 矿用隔爆型电缆连接器 | JB5350-91《矿用隔爆型电缆连接器》 | 全部项目 |  |
| 31 | 矿用隔爆型煤电钻变压器综合装置 | JB6312-92《矿用隔爆型煤电钻变压器综合装置》 | 部分项目 | 只能检防爆性能试验 |
| 32 | 矿用隔爆型检漏继电器 | JB/T6314-1992《矿用隔爆型检漏继电器》 | 部分项目 | 只能检防爆性能试验 |
| 33 | 零序方向电流保护装置 | JB9566-1999《零序方向电流保护装置 技术条件》 | 部分项目 | 不能检承受脉冲群电气干扰能力 |
| 34 | 信号继电器 | MT55-81《信号继电器》 | 全部项目 |  |
| 35 | 矿用隔爆型低压交流真空电磁起动器 | MT111-1998《矿用隔爆型低压交流真空电磁起动器》 | 部分项目 | 不能检振动与冲击、抗电磁干扰、湿热试验试件体积1.0m3以上 |
| 36 | 矿用本质安全型压接式电缆接、分线盒通用技术条件 | MT166-1987《矿用本质安全型压接式电缆接、分线盒通用技术条件》 | 部分项目 | 不能检振动、冲击 |
| 37 | 矿用隔爆型检漏继电器 | MT189-88《矿用隔爆型检漏继电器》 | 部分项目 | 只能检防爆性能试验 |
| 38 | 煤矿用隔爆型电铃 | MT428-2008《煤矿用隔爆型电铃》 | 部分项目 | 不能检外壳材质 |
| 39 | 煤矿用隔爆型低压电缆接线盒 | MT429-2008《煤矿用隔爆型低压电缆接线盒》 | 全部项目 |  |
| 40 | 煤矿井下紧急闭锁开关 | MT530-1995《煤矿井下紧急闭锁开关》 | 部分项目 | 不能检振动试验、冲击试验、运输试验 |
| 41 | 矿用隔爆型低压交流双速真空电磁起动器 | MT/T592-1996《矿用隔爆型低压交流双速真空电磁起动器》 | 部分项目 | 不能检电机过热保护性能试验、湿热试验试件体积1.0m3以上 |
| 42 | 煤矿用隔爆型控制按钮 | MT624-2007《煤矿用隔爆型控制按钮》 | 部分项目 | 不能检外壳材质 |
| 43 | 煤矿用隔爆型信号开关 | MT625-2007《煤矿用隔爆型信号开关》 | 全部项目 |  |
| 44 | 煤矿用隔爆型低压插销 | MT705-2007《煤矿用隔爆型低压插销》 | 部分项目 | 不能检外壳材质 |
| 45 | 煤矿用隔爆型行程开关 | MT719-2007《煤矿用隔爆型行程开关》 | 全部项目 |  |
| 46 | 煤矿用隔爆型快速断电煤电钻综合保护装置 | MT828-1999《煤矿用隔爆型快速断电煤电钻综合保护装置》 | 部分项目 | 只能检防爆性能试验 |
| 47 | 矿用低压交流真空断路器 | MT829-1999《矿用低压交流真空断路器》 | 部分项目 | 不能检抗电磁干扰试验 |
| 48 | 煤矿用隔爆型转换开关 | MT847-2000《煤矿用隔爆型转换开关》 | 全部项目 |  |
| 49 | 矿用隔爆型低压交流真空馈电开关 | MT871-2000《矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》 | 部分项目 | 不能检主电路漏电保护和漏电闭锁、耐振动与冲击性能、抗电磁干扰、湿热试验试件体积1.0m3以上 |
| 50 | 煤矿用增安型高压电缆接线盒 | MT/T946-2005《煤矿用增安型高压电缆接线盒》 | 全部项目 |  |
| 51 | 煤矿用隔爆型高压电缆连接器 | MT947-2005《煤矿用隔爆型高压电缆连接器》 | 全部项目 |  |
|  | 以下空白 |  |  |  |

（2）2012年3月27日变更

| 序号 | 被检对象 | 项目/参数 | 依据标准编号及名称 | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 1 | 防爆电气设备的基本防爆性能 | 部分项目 | GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》 | 不能检小元件点燃性能、非金属外壳耐光老化性能、Ⅰ类非金属外壳耐化学试剂性能、非金属外壳接地连续性、非金属外壳表面起电性能、非金属外壳电容、I类电气设备塑料外壳燃烧性能试验、射频源阈功率/阈能量测定、激光或其他连续波源能量限值测定、超声波源能量限值测定、轻金属摩擦火花点燃性能 湿热试验不能检体积大于1m3试件 |  |
| 2 | 隔爆型电气设备 | 部分项目 | GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》 | 不能检带呼吸和排液装置外壳的试验、呼吸和排液装置热试验、呼吸和排液装置不传爆性能、绝缘材料相对泄痕指数、火焰烧蚀试验、耐燃烧试验、烧结隔爆元件气泡试验、封堵件型式试验、Ex螺纹式管接头型式试验 |  |
| 3 | 增安型防爆电气设备 | 部分项目 | GB3836.3-2010《爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备》 | 不能检旋转电机、除E10之外的螺口灯座的机械试验、无效灯管试验、由电子镇流器供电的灯管的阴极耗散功率、对于双插脚灯头与灯座连接的二氧化硫试验、双插脚灯管灯具的振动试验、仪表用互感器、非仪表用互感器、蓄电池、端子绝缘材料试验、线圈匝间过电压试验 |  |
| 4 | 由本质安全型“i”保护的设备 | 部分项目 | GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》 | 不能检电池和电池组试验、装有压电器件电气设备试验、二极管安全栅和安全分流器的型式试验 |  |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |

3.批准的授权签字人

| 序号 | 授权签字人姓名 | 授权签字领域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 田 杰 | 全部批准范围 |  |
| 2 | 樊建强 | 全部批准范围 |  |
| 3 | 祁卓新 | 全部批准范围 |  |
| 4 | 王玉璋 | 防爆检测检验 |  |
|  | 以下空白 |  |  |