1.基本信息

| 法人单位 | 中国安全生产科学研究院 |
| --- | --- |
| 检测检验 使用名称 | 国家安全生产检测技术中心 |
| 联 系 人 | 徐 征 | 传真电话 | 001-64812560 |
| 联系电话 | 010-84911021 | 邮政编码 | 100012 |
| 通讯地址 | 北京市朝阳区北苑路31号安全大厦 |
| 资质证书号 | (2011)国安监检甲05024 |
| 有效期至 | 2014年10月19日 |

2.批准的检测检验能力范围

（1）2011年10月19日换证

| 序 号 | 被检对象 | 项目/参数 | 依据标准编号及名称 | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 一、矿山安全 |
| 1 | 煤的自燃倾向性 | 1 | 煤的工业分析 | MT/T1087-2008《煤的工业分析方法 仪器法》 |  |  |
|  |  | 2 | 煤中全硫 | GB/T214-2007《煤中全硫的测定方法》 |  |  |
|  |  | 3 | 煤的真相对密度 | GB/T217-2008《煤的真相对密度测定方法》 |  |  |
|  |  | 4 | 煤的自燃倾向性 | GB/T20104-2000《煤自燃倾向性色谱吸氧鉴定法》 |  |  |
| 2 | 煤尘爆炸性 | 1 | 煤的工业分析 | MT/T1087-2008《煤的工业分析方法 仪器法》 |  |  |
|  |  | 2 | 火焰长度 | AQ1045-2007《煤尘爆炸性鉴定规范》 |  |  |
|  |  | 3 | 煤尘爆炸性 |  |  |  |
| 3 | 煤与瓦斯突出 | 1 | 煤与瓦斯突出基本特征的瓦斯动力现象分析 | AQ1024-2006《煤与瓦斯突出矿井鉴定规范》 |  |  |
|  |  | 2 | 抛出煤炭的吨煤瓦斯涌出量 |  |  |  |
|  |  | 3 | 煤的破坏类型 |  |  |  |
|  |  | 4 | 瓦斯放散初速度 |  |  |  |
|  |  | 5 | 瓦斯压力测定 | AQ1047-2007《煤矿井下煤层瓦斯压力的直接测定方法》 |  |  |
|  |  | 6 | 煤的坚固性系数 | GB/T23561.12-2010《煤的坚固性系数测定方法》 |  |  |
| 4 | 瓦斯含量 | 1 | 成份分析 | GB/T13610-2003《天然气的组成分析气相色谱法》 |  |  |
|  |  | 2 | 煤层瓦斯含量 | AQ1046-2007《地勘时期煤层瓦斯含量测定方法》 GB/T19559-2008《煤层气含量测定方法》 AQ1066-2008《煤层瓦斯含量井下直接测定方法》 |  |  |
| 5 | 煤层冲击倾向性 | 1 | 煤的平均破坏载荷值 | GB/T23561.7-2009《单轴抗压强度测定及软化系数计算方法》 |  |  |
|  |  | 2 | 动态破坏时间 | MT/T174-2000《煤层冲击倾向性分类及指数的测定方法》 |  |  |
|  |  | 3 | 弹性能量指数 |  |  |  |
|  |  | 4 | 冲击能量指数 |  |  |  |
| 6 | 煤岩冲击倾向性 | 1 | 块密度 | GB/T23561.3-2009《煤和岩石块体密度测定方法》 |  |  |
|  |  | 2 | 弹性模量 | GB/T23561.8-2009《煤和岩石变形参数测定方法》 |  |  |
|  |  | 3 | 抗弯强度 | MT/T866-2000《煤岩冲击倾向性分类及指数的测定方法》 |  |  |
| 二、危险化学品 |
| 1 | 危险化学品分类第1类爆炸品 | 1 | 热稳定性筛选 | GB/T13464-2008《物质热稳定性的热分析试验方法》 GB/T22232-2008《化学物质的热稳定性测定 差示扫描量热法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》（简称:《试验和标准手册》）附录6 |  |  |
|  |  | 2 | 75℃热稳定性 | GB19455-2004《民用爆炸品危险货物危险特性检验安全规范》6.4.3类型(c) GB/T21280-2007《危险货物热稳定性试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5《试验和标准手册》13.6.1 试验 3(c) |  |  |
|  |  | 3 | 小型燃烧试验 | GB19455-2004《民用爆炸品危险货物危险特性检验安全规范》6.4.4类型(d) GB/T21580-2008《危险品 小型燃烧试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5《试验和标准手册》13.7.1 试验 3(d) |  |  |
| 1 | 危险化学品分类第1类爆炸品 | 4 | 克南试验 | GB/T21578-2008《危险品 克南试验方法》 GB/T21848-2008《工业用化学品 爆炸危险性的确定》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5《试验和标准手册》11.5.1试验1(b)/12.5.1试验2(b)/18.6.1试验8c |  |  |
|  |  | 5 | 时间/压力试验 | GB/T21579-2008《危险品 时间/压力试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5《试验和标准手册》11.6.1试验1(c)(一)/12.6.1试验2(c)(一) |  |  |
| 2 | 危险化学品分类第3类易燃液体 | 1 | 闭杯闪点 | GB/T261-2008《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》 GB/T5208-2008《闪点的测定 快速平衡闭杯法》 GB/T21615-2008《危险品 易燃液体闭杯闪点试验方法》 GB19521.2-2004《易燃液体危险货物危险特性检验安全规范》 GB/T21775-2008《闪点的测定 闭杯平衡法》 ISO1523:2002《闪点测定—闭杯平衡法》 ISO3679:2004《闪点测定—闭杯快速平衡法》 |  |  |
|  |  | 2 | （初）沸点 | GB/T615-2006《化学试剂 沸程测定通用方法》 GB/T616-2006《化学试剂 沸点测定通用方法》 《化学品测试方法》(国家环境保护总局2004)103沸点 |  |  |
|  |  | 3 | 溶剂分离 | GB19521.2-2004《易燃液体危险货物危险特性检验安全规范》5.4 GB/T21624-2008《危险品 易燃黏性液体溶剂分离试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5《试验和标准手册》32.5.1试验L.1 |  |  |
| 2 | 危险化学品分类第3类易燃液体 | 4 | 持续燃烧 | GB/T 21622-2008《危险品 易燃液体持续燃烧试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5《试验和标准手册》32.5.2试验L.2 |  |  |
|  |  | 5 | 粘度(用流出时间表示的) | GB19521.2-2004《易燃液体危险货物危险特性检验安全规范》 GB/T21623-2008《危险品 易燃黏性液体黏度试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5《试验和标准手册》32.4.3 |  |  |
| 3 | 危险化学品分类第4类4.1项易燃固体自反应物质减敏的爆炸品 | 1 | 燃烧速率 | GB19521.1-2004《易燃固体危险货物危险特性检验安全规范》 GB/T21618-2008《危险品 易燃固体燃烧速率试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5《试验和标准手册》33.2.1.4试验N.1 |  |  |
|  |  | 2 | 自反应物质初步筛选 | ST/SG/AC.10/11/Rev.5《试验和标准手册》附录6 |  |  |
|  |  | 3 | 时间/压力试验 | GB/T21579-2008《危险品 时间/压力试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5《试验和标准手册》11.6.1试验1(c) (一)/12.6.1试验2(c) (一) |  |  |
|  |  | 4 | 克南试验 | GB/T21578-2008《危险品 克南试验方法》 GB19521.12-2004《有机过氧化物危险货物危险特性检验安全规范》6.3.5 ST/SG/AC.10/11/Rev.5《试验和标准手册》25.4.1 试验E.1 |  |  |
|  |  | 5 | 荷兰压力容器试验 | GB19521.12-2004《有机过氧化物危险货物危险特性检验安全规范》6.3.5 ST/SG/AC.10/11/Rev.5《试验和标准手册》25.4.2 试验E.2 |  |  |
| 4 | 危险化学品分类第4类4.2项易于自燃的物质 | 1 | 发火性固体 | GB19521.5-2004《自燃固体危险货物危险特性检验安全规范》5.1 GB/T21611-2008《危险品 易燃固体自燃试验方法》 GB/T21850-2008《化工产品 固体和液体自燃性的确定》6.2 ST/SG/AC.10/11/Rev.5《试验和标准手册》33.3.1.4试验N.2 |  |  |
| 4 | 危险化学品分类第4类4.2项易于自燃的物质 | 2 | 发火性液体 | GB/T21850-2008《化工产品 固体和液体自燃性的确定》6.1 ST/SG/AC.10/11/Rev.5《试验和标准手册》33.3.1.5试验N.3 |  |  |
|  |  | 3 | 自发热物质 | GB19521.5-2004《自燃固体危险货物危险特性检验安全规范》5.2 GB/T21612-2008《危险品 易燃固体自热试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5《试验和标准手册》33.3.1.6试验N.4 |  |  |
|  |  | 4 | 自燃温度 | GB/T21791-2008《石油产品自燃温度测定法》 GB/T21756-2008《工业用途的化学产品 固体物质相对自燃温度的测定》 |  |  |
| 5 | 危险化学品分类第4类4.3项遇水放出易燃气体的物质 | 1 | 遇水放出易燃气体的物质 | GB19521.4-2004《遇水放出易燃气体危险货物危险特性检验安全规范》5.5 GB/T21619-2008《危险品 易燃固体遇水放出易燃气体试验方法》 GB/T21849-2008《工业用化学品 固体和液体水解产生的气体可燃性的确定》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5《试验和标准手册》33.4.1.4试验N.5 |  |  |
| 6 | 危险化学品分类第5类5.1项氧化剂 | 1 | 氧化性固体 | GB19452-2004《氧化性危险货物危险特性检验安全规范》5.1 GB/T21617-2008《危险品 固体氧化性试验方法》 GB/T21755-2008《工业用途的化学产品 固体物质氧化性质的测定》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5《试验和标准手册》34.4.1试验O.1 |  |  |
|  |  | 2 | 氧化性液体 | GB19452-2004《氧化性危险货物危险特性检验安全规范》5.2 GB/T21620-2008《危险品 液体氧化性试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5《试验和标准手册》34.4.2试验O.2 |  |  |
| 7 | 危险化学品分类第5类5.2项有机过氧化物 | 1 | 时间/压力试验 | GB/T21579-2008《危险品 时间/压力试验方法》 ST/SG/AC.10/11/Rev.5《试验和标准手册》11.6.1试验1(c) (i)/12.6.1试验2(c) (i) GB19521.12-2004《有机过氧化物危险货物危险特性检验安全规范》6.3.3 |  |  |
|  |  | 2 | 克南试验 | GB19521.12-2004《有机过氧化物危险货物危险特性检验安全规范》6.3.5 ST/SG/AC.10/11/Rev.5《试验和标准手册》25.4.1 试验E.1 |  |  |
|  |  | 3 | 荷兰压力容器试验 | GB19521.12-2004《有机过氧化物危险货物危险特性检验安全规范》6.3.5 ST/SG/AC.10/11/Rev.5《试验和标准手册》25.4.2 试验E.2 |  |  |
| 8 | 化学品理化性质鉴别 | 1 | 熔点范围 | GB/T617-2006《化学试剂 熔点范围测定通用方法》 GB/T21781-2008《化学品的熔点及熔融范围试验方法 毛细管法》 《化学品测试方法》(国家环境保护总局2004)102 熔点/熔点范围 |  |  |
|  |  | 2 | 液态和固态鉴别 | ASTM D 4359-90(2006)《确定物质是固体还是液体的标准测试方法》 |  |  |
|  |  | 3 | 蒸气压 | GB/T8017-1987《石油产品蒸气压测定法(雷德法)》 《化学品测试方法》(国家环境保护总局2004)104蒸气压 |  |  |
|  |  | 4 | 密度 | GB/T22230-2008《工业用液态化学品20℃时的密度测定》 《化学品测试方法》(国家环境保护总局2004)109液体和固体密度 ISO 758:1976《工业用液态化学品20℃时的密度测定》 |  |  |
|  |  | 5 | 粒度分布 | GB/T19077.1-2008《精度分析激光衍射法第一部分：通则》 |  |  |
|  |  | 6 | 粘度 | GB/T22235-2008《液体黏度的测定》 《化学品测试方法》(国家环境保护总局2004)114 液体的粘度 |  |  |
| 8 | 化学品理化性质鉴别 | 7 | 聚合物在水中的溶解/萃取行为 | 《化学品测试方法》(国家环境保护总局2004)120聚合物在水中的溶解/萃取行为 |  |  |
|  |  | 8 | 分配系数(正辛醇/水)—摇瓶法 | GB/T21853-2008《化学品 分配系数(正辛醇-水)摇瓶法试验》 《化学品测试方法》(国家环境保护总局2004)107分配系数(正辛醇/水)—摇瓶法 |  |  |
|  |  | 9 | 分配系数(正辛醇/水)—高效液相色谱法 | GB/T21852-2008《化学品 分配系数(正辛醇-水)高效液相色谱法试验》 《化学品测试方法》(国家环境保护总局2004)117 分配系数(正辛醇/水)高效液相色谱法 |  |  |
|  |  | 10 | 水溶解度 | GB/T21845-2008《化学品 水溶解度试验》 《化学品测试方法》(国家环境保护总局2004)105 水溶解度 |  |  |
|  |  | 11 | 固态和液态物质的脂溶性—烧瓶法 | 《化学品测试方法》(国家环境保护总局2004)116固态和液态物质的脂溶性 |  |  |
|  |  | 12 | pH值 | GB/T9724-2007《化学试剂pH值测定通则》 |  |  |
| 8 | 化学品理化性质鉴别 | 13 | 燃烧热的测定 | GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》 GB/T21614-2008《危险品 喷雾剂燃烧热试验方法》 |  |  |
|  |  | 14 | 静电火花感度的测定 | GJB5891.27-2006《火工品药剂试验方法 第27部分：静电火花感度试验》 |  |  |
|  |  | 15 | 真空安定性的测定 | GJB5891.12-2006《火工品药剂试验方法 第12部分：真空安定性试验 压力传感器法》 |  |  |
|  |  | 16 | 自动爆炸温度的测定 | GJB5891.20-2006《火工品药剂试验方法 第20部分：起爆药爆发点测定 5S延滞期法》 QB/T1941.1-1941《烟花爆竹药剂 爆发点测定》 |  |  |
|  |  | 17 | 有机成份定性 | GB/T6040-2002《红外光谱分析方法通则》 |  |  |
| 9 | 粉尘爆炸测试 | 1 | 粉尘云最低着火温度 | GB/T16429-1996《粉尘云最低着火温度测定方法》 ASTM E 1491-06《粉尘云最低着火温度的标准测定方法》 |  |  |
|  |  | 2 | 粉尘层最低着火温度 | GB/T16430-1996《粉尘层最低着火温度测定方法》 ASTM E 2021-06《粉尘层最低点燃温度的标准测定方法》 |  |  |
| 9 | 粉尘爆炸测试 | 3 | 粉尘云最小着火能量 | GB/T16428-1996《粉尘云最小着火能量测定方法》 ASTM E 2019-02《粉尘云最小着火能量的标准测定方法》 |  |  |
|  |  | 4 | 粉尘云爆炸下限 | GB/T16425-1996《粉尘云爆炸下限浓度测定方法》 ASTM E 1515-07《可燃性粉尘最低爆炸浓度的标准测定方法》 |  |  |
|  |  | 5 | 粉尘云最大爆炸压力 | GB/T16426-1996《粉尘云最大爆炸压力和最大压力上升速率测定方法》 ASTM E 1226-05《可燃性粉尘爆炸压力及压力上升速率的标准测定方法》 |  |  |
|  |  | 6 | 粉尘云最大压力上升速率 |  |  |  |
|  |  | 7 | 粉尘云最大爆炸指数 |  |  |  |
| 三、重大危险源监控设备 |
| 1 | 电子电气类产品 | 1 | 谐波电流测量 | GB17625.1-2003《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16 A）》 |  |  |
|  |  | 2 | 电压波动和闪烁测量 | GB17625.2-2007《电磁兼容 限值 对额定电流不大于16A的设备再抵押供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制》 |  |  |
|  |  | 3 | 静电放电抗扰度 | GB/T17626.2-2006《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 |  |  |
|  |  | 4 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | GB/T17626.4-2008《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 |  |  |
|  |  | 5 | 浪涌抗扰度 | GB/T17626.5-2008《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》 |  |  |
|  |  | 6 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | GB/T17626.6-2008《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》 |  |  |
|  |  | 7 | 工频磁场抗扰度 | GB/T17626.8-2008《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》 |  |  |
|  |  | 8 | 脉冲磁场抗扰度 | GB/T17626.9-1998《电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验》 |  |  |
|  |  | 9 | 阻尼振荡磁场抗扰度 | GB/T17626.10-1998《电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验》 |  |  |
|  |  | 10 | 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度 | GB/T17626.11-2008《电磁兼容 试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验》 |  |  |
| 1 | 电子电气类产品 | 11 | 振荡波抗扰度 | GB/T17626.12-1998《电磁兼容 试验和测量技术 振荡波抗扰度试验》 |  |  |
|  |  | 12 | 交流电源端口谐波、间谐波及电网信号的低频抗扰度 | GB/T17626.13-2006《电磁兼容 试验和测量技术 交流电源端口谐波、间谐波及电网信号的低频抗扰度试验》 |  |  |
|  |  | 13 | 电压波动抗扰度 | GB/T17626.14-2005《电磁兼容 试验和测量技术 电压波动抗扰度试验》 |  |  |
|  |  | 14 | 直流电源输入端口纹波抗扰度 | GB/T17626.17-2005《电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口纹波抗扰度试验》 |  |  |
|  |  | 15 | 盐雾腐蚀环境下的可靠性、稳定性、耐久性 | GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾》 |  |  |
|  |  | 16 | 淋雨环境下的可靠性、稳定性、耐久性 | GB/T2423.38-2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验R:水试验方法和导则》 GB4208-2008《外壳防护等级(IP代码)》 |  |  |
| 2 | 综合布线系统 | 数据电缆 | 1 | 连接图 | GB50312-2007《综合布线工程验收规范》 |  |  |
|  |  |  | 2 | 长度 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 衰减 |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 近端串音 |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 近端串音功率和 |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 衰减串音比 |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 衰减串音比功率和 |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 等电平远端串音 |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 等电平远端串音功率和 |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 回波损耗 |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 插入损耗 |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 屏蔽层的导通 |  |  |  |
|  |  | 光纤 | 1 | 长度 | GB50312-2007《综合布线工程验收规范》 |  |  |
|  |  |  | 2 | 损耗 |  |  |  |
| 3 | 电气电子监控设备 | 1 | 绝缘电阻 | GB50348-2004《安全防范工程技术规范》 DL/T474.1-2006《现场绝缘试验实施导则 第1部分:绝缘电阻、吸收比和极化指数试验》 |  |  |
| 4 | 监控系统 | 1 | 接地电阻 | GB50348-2004《安全防范工程技术规范》 MH/T5101-1999《工频接地电阻测量》 AQ4106-2008《烟花爆竹作业场所接地电阻测量方法》 |  |  |
|  |  | 2 | 安全完整性等级 | GB/T20438.5-2006《电气/电子/可编程电子安全系统的功能安全》 |  |  |
| 四、个体防护装备 |
| 1 | 安全帽 | 全部项目 | GB2811-2007《安全帽》 GB/T2812-2006《安全帽测试方法》 |  |  |
| 2 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 全部项目 | GB2626-2006《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》 |  |  |
| 3 | 自吸过滤式防毒面具 | 部分项目 | GB2890-2009《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》 | 不能检B类和Hg类过滤件 |  |
| 4 | 长管呼吸器 | 全部项目 | GB6220-2009《呼吸防护 长管呼吸器》 |  |  |
| 5 | 自给开路式压缩空气呼吸器 | 部分项目 | GB/T16556-2007《自给开路式压缩空气呼吸器》 | 不能检面罩抗高速粒子冲击性能测试 |  |
| 6 | 阻燃防护服 | 全部项目 | GB8965.1-2009《防护服装 阻燃防护 第1部分：阻燃服》 |  |  |
| 7 | 防静电服 | 全部项目 | GB12014-2009《防静电服》 |  |  |
| 8 | 防静电毛针织服 | 全部项目 | GB/T23464-2009《防护服装 防静电毛针织服》 |  |  |
| 9 | 酸碱类化学品防护服 | 全部项目 | GB24540-2009《防护服装 酸碱类化学品防护服》 |  |  |
| 10 | 化学防护服 | 全部项目 | GB24539-2009《防护服装 化学防护服通用技术要求》 |  |  |
| 11 | 焊接服 | 全部项目 | GB8965.2-2009《防护服装 阻燃防护 第2部分：焊接服》 |  |  |
| 12 | 阻燃织物 | 1 | 燃烧性能 | GB/T17591-2006《阻燃机织物》 |  |  |
| 13 | 纺织织物 | 1 | 厚度 | GB/T3820-1997《纺织品和纺织制品厚度的测定》 |  |  |
|  |  | 2 | 抗渗水性 | GB/T4744-1997《纺织织物抗渗水性测定 静水压试验》 |  |  |
|  |  | 3 | 表面抗湿性 | GB/T4745-1997《纺织织物 表面抗湿性测定 沾水性试验》 |  |  |
|  |  | 4 | 透气性 | GB/T5453-1997《纺织品织物透气性的测定》 |  |  |
|  |  | 5 | 电荷密度 | GB/T12703.2-2009《纺织品 静电性能的评定 第2部分：电荷密度》 |  |  |
|  |  | 6 | 甲醛 | GB/T2912.1-2009《纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)》 |  |  |
| 14 | 逆反射安全标志 | 全部项目 | AQ2014-2008《逆反射型矿山安全标志技术条件和试验方法》 |  |  |
| 15 | 高可视性警示服 | 全部项目 | GB20653-2006《职业用高可视性警示服》 |  |  |
| 16 | 职业鞋、防护鞋、安全鞋（多功能安全鞋或防护鞋、保护足趾安全鞋或防护鞋、防静电鞋、导电鞋、防刺穿鞋） | 全部项目 | GB21146-2007《个体防护装备 职业鞋》 GB21147-2007《个体防护装备 防护鞋》 GB21148-2007《个体防护装备 安全鞋》 GB/T20991-2007《个体防护装备 鞋的检测方法》 |  |  |
| 17 | 电绝缘鞋 | 全部项目 | GB12011-2009《足部防护 电绝缘鞋》 GB/T20991-2007《个体防护装备 鞋的测试方法》 |  |  |
| 18 | 耐酸碱皮鞋 | 全部项目 | GB12018-1989《耐酸碱皮鞋》 |  |  |
| 19 | 耐化学品的工业用模压塑料靴 | 全部项目 | GB20265-2006《耐化学品的工业用模压塑料靴》 |  |  |
| 20 | 耐化学品的工业用橡胶靴 | 全部项目 | GB20266-2006《耐化学品的工业用橡胶靴》 |  |  |
| 21 | 矿工安全靴 | 全部项目 | AQ6105-2008《矿工安全靴》 |  |  |
| 22 | 食品和医药工业防护靴 | 全部项目 | AQ6106-2008《足部防护 食品和医药工业防护靴》 |  |  |
| 23 | 足部防护鞋防滑性 | 1 | 鞋防滑性 | ISO13287-2006《足部防护 鞋防滑性测试方法》 |  |  |
| 以下空白 |

3.批准的授权签字人

| 序号 | 授权签字人姓名 | 授权签字领域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王云海 | 矿山安全 |  |
| 2 | 谢旭阳 | 矿山安全 |  |
| 3 | 多英全 | 危险化学品 |  |
| 4 | 陈思凝 | 危险化学品 |  |
| 5 | 康荣学 | 重大危险源监控设备 |  |
| 6 | 聂剑红 | 重大危险源监控设备电气、电磁性能 |  |
| 7 | 桑海泉 | 重大危险源监控设备环境性能与SIL等级 |  |
| 8 | 杜欢永 | 个体防护装备 |  |
| 9 | 张明明 | 个体防护装备 |  |
| 10 | 张惠军 | 个体防护装备 |  |
|  | 以下空白 |  |  |