1.基本信息

| 法人单位 | 上海仪器仪表自控系统检验测试所 |
| --- | --- |
| 检测检验 使用名称 | 国家安全生产上海防爆电气检测检验中心 |
| 联 系 人 | 姚志宏 | 传真电话 | 021-64844580 |
| 联系电话 | 021-64701936 | 邮政编码 | 200233 |
| 通讯地址 | 上海市漕宝路103号 |
| 资质证书号 | (2012)国安监检甲05021 |
| 有效期至 | 2015年4月25日 |

2.批准的检测检验能力范围

（1）2012年4月25日换证

| 序 号 | 被检对象 | 项目/参数 | 依据标准编号及名称 | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 1 | 防爆电气设备通用要求 | 部分项目 | GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》 | 不能检光老化试验 |  |
| 2 | 隔爆型防爆电气设备 | 全部项目 | GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》 |  |  |
| 3 | 增安型防爆电气设备 | 全部项目 | GB3836.3-2010《爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备》 | 转子堵住试验只能检75kW以下 |  |
| 4 | 本质安全型电路和电气设备 | 全部项目 | GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》 |  |  |
| 5 | 本质安全系统 | 全部项目 | GB3836.18-2010《爆炸性环境 第18部分：本质安全系统》 |  |  |
| 6 | 正压型防爆电气设备 | 全部项目 | GB3836.5-2004《爆炸性气体环境用电气设备 第5部分：正压外壳型“p”》 |  |  |
| 7 | 油浸型防爆电气设备 | 全部项目 | GB3836.6-2004《爆炸性气体环境用电气设备 第6部分 油浸型“o” 》 |  |  |
| 8 | 充砂型防爆电气设备 | 全部项目 | GB3836.7-2004《爆炸性气体环境用电气设备 第7部分 充砂型“q” 》 |  |  |
| 9 | “n”型防爆电气设备 | 全部项目 | GB3836.8-2003《爆炸性气体环境用电气设备 第8部分：“n”型电气设备》 | 断路器试验只能检50A以下 |  |
| 10 | 浇封型防爆电气设备 | 全部项目 | GB3836.9-2006《爆炸性环境用防爆电气设备 第9部分：浇封型“m”》 |  |  |
| 11 | 粉尘防爆型电气设备 | 全部项目 | GB12476.1-2000《可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分：用外壳和限制表面温度保护的电气设备 第1节：电气设备的技术要求》 |  |  |
| 12 | 本质安全型粉尘防爆电气设备 | 全部项目 | GB12476.4-2010《可燃性粉尘环境用电气设备 第4部分：本质安全型“iD”》 |  |  |
| 13 | 浇封保护型粉尘防爆电气设备 | 全部项目 | GB12476.6-2010《可燃性粉尘环境用电气设备 第6部分：浇封保护型“mD”》 |  |  |
| 14 | 正压保护型粉尘防爆电气设备 | 全部项目 | GB12476.7-2010《可燃性粉尘环境用电气设备 第7部分：正压保护型“pD”》 |  |  |
| 15 | 爆炸性环境用电阻式伴热器 | 全部项目 | GB19518.1-2004《爆炸性气体环境用电气设备 电阻式伴热器 第1部分：通用和试验要求》 |  |  |
| 16 | 爆炸性环境用工业车辆 | 全部项目 | GB19854-2005《爆炸性环境用工业车辆防爆技术通则》 |  |  |
| 17 | 可燃性粉尘环境用电气设备的选型和安装检查 | 全部项目 | GB12476.2-2010《可燃性粉尘环境用电气设备 第2部分：选型和安装》 |  | 现场 |
| 18 | 可燃性粉尘环境分类检查 | 全部项目 | GB12476.3-2007《可燃性粉尘环境用电气设备 第3部分：存在或可能存在可燃性粉尘的场所》 |  | 现场 |
| 19 | 粉尘防爆安全检查 | 全部项目 | GB15577-2007《粉尘防爆安全规程》 |  | 现场 |
| 20 | 危险场所电气防爆安全检查 | 全部项目 | AQ3009-2007《危险场所电气防爆安全规范》 |  | 现场 |
| 21 | 爆炸危险环境电气装置安装工程施工检查 | 1 | 资料审查 | GB50257-1996《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 |  | 现场 |
|  |  | 2 | 设备选型检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 电气设备的安装检查 |  |  |  |
|  |  | 4 | 电气设备的环境适应性 |  |  |  |
|  |  | 5 | 电气线路的一般规定 |  |  |  |
|  |  | 6 | 爆炸危险环境内的电缆线路 |  |  |  |
|  |  | 7 | 爆炸危险环境内的钢管配线 |  |  |  |
|  |  | 8 | 本安设备及其关联设备的线路 |  |  |  |
|  |  | 9 | 火灾危险环境的电气装置的安装、电气线路 |  |  |  |
|  |  | 10 | 接地 |  |  |  |
|  |  | 11 | 工程交接验收 |  |  |  |
|  |  | 12 | 温度测定 |  |  |  |
|  |  | 13 | 绝缘介电强度试验 |  |  |  |
|  |  | 14 | 绝缘电阻试验 |  |  |  |
|  |  | 15 | 电气间隙和爬电距离 |  |  |  |
| 22 | 爆炸危险环境电力装置设计检查 | 1 | 爆炸性环境一般规定检查 | GB50058-1992《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 |  | 现场 |
|  |  | 2 | 爆炸性环境危险区域划分 |  |  |  |
| 22 | 爆炸危险环境电力装置设计检查 | 3 | 爆炸性环境危险区域范围 | GB50058-1992《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 |  | 现场 |
|  |  | 4 | 爆炸性环境的电气装置 |  |  |  |
|  |  | 5 | 火灾危险环境一般规定检查 |  |  |  |
|  |  | 6 | 火灾危险区域划分 |  |  |  |
|  |  | 7 | 火灾危险环境的电气装置 |  |  |  |
|  |  | 8 | 温度测定 |  |  |  |
|  |  | 9 | 绝缘介电强度试验 |  |  |  |
|  |  | 10 | 绝缘电阻试验 |  |  |  |
|  |  | 11 | 电气间隙和爬电距离 |  |  |  |
|  |  | 12 | 外壳防护等级试验 |  |  |  |
| 23 | 爆炸性气体环境用电气设备的检修检查 | 全部项目 | GB3836.13-1997《爆炸性气体环境用防爆电气设备 第13部分：爆炸性气体环境用电气设备的检修》 |  | 现场 |
| 24 | 爆炸性气体环境危险场所分类检查 | 全部项目 | GB3836.14-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第14部分：危险场所分类》 |  | 现场 |
| 25 | 爆炸性气体环境危险场所电气安装检查 | 全部项目 | GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第15部分：危险场所电气安装(煤矿除外) 》 |  | 现场 |
| 26 | 爆炸性气体环境电气装置的检查 | 全部项目 | GB3836.16-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第16部分：电气装置的检查和维护(煤矿除外) 》 |  | 现场 |
| 27 | 爆炸性气体环境正压房间或建筑物的结构和使用检查 | 全部项目 | GB3836.17-2007 《爆炸性气体环境用电气设备 第17部分：正压房间或建筑物的结构和使用》 |  | 现场 |
| 28 | 爆炸性气体环境电阻式伴热器设计、安装和维护检查 | 全部项目 | GB/T19518.2-2004 《爆炸性气体环境用电气设备 电阻式伴热器 第2部分：设计、安装和维护指南》 |  | 现场 |
| 29 | 建筑物防雷设计检查 | 1 | 建筑物的防雷措施 | GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》 |  |  |
|  |  | 2 | 防雷装置 |  |  |  |
|  |  | 3 | 防雷击电磁脉冲 |  |  |  |
| 30 | 汽车加油加气站设计与施工检查 | 1 | 爆炸危险区域的等级范围划分 | GB50156-2002(2006)《汽车加油加气站设计与施工规范》 |  | 现场 |
|  |  | 2 | 防爆电气设备的选型 |  |  |  |
|  |  | 3 | 防爆电气设备的安装 |  |  |  |
| 31 | 电磁兼容 | 1 | 静电放电抗扰度试验 | GB/T17626.2-2006《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 |  |  |
|  |  | 2 | 射频电磁场辐射抗扰度试验 | GB/T17626.3-2006《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》 |  |  |
|  |  | 3 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | GB/T17626.4-2008《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》 |  |  |
|  |  | 4 | 浪涌（冲击）抗扰度试验 | GB/T17626.5-2008《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》 |  |  |
|  |  | 5 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 | GB/T17626.6-2008《电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度》 |  |  |
|  |  | 6 | 工频磁场抗扰度试验 | GB/T17626.8-2006《电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验》 |  |  |
|  |  | 7 | 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验 | GB/T17626.11-2008《电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验》 |  |  |
|  |  | 8 | 谐波电流发射 | GB17625.1-2003《电磁兼容 限值 低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入电流≤16A) 》 |  |  |
|  |  | 9 | 电压变化、电压波动和闪烁试验 | GB17625.2-2007《电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16 A 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制》 |  |  |
| 31 | 电磁兼容 | 10 | 传导骚扰 | GB4824-2004《工业、科学和医疗（ISM）射频设备电磁骚扰特性的测量方法和限值》 GB17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB4343.1-2009《电磁兼容家用电器、电动工具和类似器具的要求 第1部分：发射》 GB9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》 |  |  |
|  |  | 11 | 辐射骚扰 | GB4824-2004《工业、科学和医疗（ISM）射频设备电磁骚扰特性的测量方法和限值》 GB14023-2006《车辆、船和由内燃机驱动的装置 无线电骚扰特性 限值和测量方法》 GB17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》 GB9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》 |  |  |
|  |  | 12 | 骚扰功率 | GB4343.1-2009《家用和类似用途电动、电热器具、电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值》 GB13837-2003《声音和电视广播接受机及有关设备无线电干扰特性限值和测量方法》 |  |  |
|  |  | 13 | 共模、串模抗扰度试验 | JB/T6239.1-2007《工业自动化仪表通用试验方法 第1部分：共模、串模抗扰度试验》 |  |  |
| 31 | 电磁兼容 | 14 | 电源电压频率变化抗扰度试验 | JB/T6239.2-2007《工业自动化仪表通用试验方法 第2部分：电源电压频率变化抗扰度试验》 |  |  |
|  |  | 15 | 电源电压低降抗扰度试验 | JB/T6239.3-2007《工业自动化仪表通用试验方法 第3部分：电源电压低降抗扰度试验》 |  |  |
|  |  | 16 | 电源短时中断抗扰度试验 | JB/T6239.4-2007《工业自动化仪表通用试验方法 第4部分：电源短时中断抗扰度试验》 |  |  |
|  |  | 17 | 直流电压中断抗扰度试验 | JB/T6239.4-2007《工业自动化仪表通用试验方法 第4部分：电源短时中断抗扰度试验》 |  |  |
|  |  | 18 | 电源快速瞬变单脉冲抗扰度试验 | JB/T6239.5-2007《工业自动化仪表通用试验方法 第5部分：电源快速瞬变单脉冲抗扰度试验》 |  |  |
|  |  | 19 | 外界磁场影响 | JB/T9233.11-1999《工业自动化仪表通用试验方法 外界磁场影响》 |  |  |
|  |  | 20 | 冲击电压 | GB/T17215.211-2006《交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备》 |  |  |
|  |  | 21 | 插入损耗 | GB17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》 |  |  |
|  |  | 22 | 杂散发射 | GB/T12572-2008《无线电发射设备参数通用要求和测量方法》 |  |  |
|  |  | 23 | 脉冲磁场抗扰度试验 | GB/T17626.9-1998《电磁兼容 试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验》 |  |  |
|  |  | 24 | 阻尼磁场抗扰度试验 | GB/T17626.10-1998《电磁兼容 试验和测量技术阻尼磁场抗扰度试验》 |  |  |
| 31 | 电磁兼容 | 25 | 振荡波抗扰度试验 | GB/T17626.12-1998《电磁兼容 试验和测量技术 振荡波抗扰度试验》 |  |  |
|  |  | 26 | 交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度试验 | GB/T17626.13-2006《电磁兼容 试验和测量技术交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度试验》 |  |  |
|  |  | 27 | 0Hz～150kHz共模传导骚扰抗扰度试验 | GB/T17626.16-2006《电磁兼容 试验和测量技术0Hz～150kHz共模传导骚扰抗扰度试验》 |  |  |
| 32 | 信息技术设备 | 部分项目 | GB4943-2001《信息技术设备的安全》 | 不能检大电流起弧引燃试验、电离辐射；变压器试验、异常条件下的电动机试验只能检200W以下 |  |
| 33 | 电网电源供电的电子及有关设备 | 部分项目 | GB8898-2001《电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求》 | 不能检电离辐射、外接软线 |  |
| 34 | 测量、控制和试验室用电气设备 | 全部项目 | GB4793.1-2007《测量、控制和试验室用电气设备的安全要求 第一部分：通用要求》 |  |  |
| 35 | 机械安全 | 部分项目 | GB5226.1-2008《机械安全 机械电气设备 第一部分：通用技术条》 | 不能检离子或非离子辐射试验 |  |
| 36 | 电气/电子/可编程电子安全系统和安全仪表系统的功能安全评估 | 1 | 功能安全管理 | GB/T20438.1～7-2006《电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全》 |  |  |
|  |  | 2 | 安全生命周期定义和活动的检查 |  |  |  |
|  |  | 3 | 安全要求规范的审核 |  |  |  |
|  |  | 4 | 随机硬件失效的安全完整性（SIL）评估 |  |  |  |
|  |  | 5 | 诊断覆盖率（DC） |  |  |  |
| 36 | 电气/电子/可编程电子安全系统和安全仪表系统的功能安全评估 | 6 | 安全失效分数(SFF) | GB/T20438.1～7-2006《电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全》 |  |  |
|  |  | 7 | 要求时平均失效概率（PFD） |  |  |  |
|  |  | 8 | 每小时失效概率（PFH） |  |  |  |
|  |  | 9 | 系统安全完整性（SIL）评估 |  |  |  |
|  |  | 10 | 性能试验 |  |  |  |
|  |  | 11 | 抗环境应力试验(气候、振动等) |  |  |  |
|  |  | 12 | 抗电磁干扰试验 |  |  |  |
|  |  | 13 | 故障插入试验 |  |  |  |
|  |  | 14 | 控制软硬件系统故障的措施检查 |  |  |  |
|  |  | 15 | 避免失效要求的审查 |  |  |  |
|  |  | 16 | 软件SIL评估（V&V） |  |  |  |
|  |  | 17 | 概率统计测试 |  |  |  |
|  |  | 18 | 静态检查 |  |  |  |
|  |  | 19 | 动态测试 |  |  |  |
|  |  | 20 | 软件确认试验 |  |  |  |
| 37 | 过程控制领域安全仪表系统功能安全评估 | 1 | 安全仪表功能(SIF) 的失效概率计算 | GB/T21109.1～3-2007《过程控制领域安全仪表系统功能安全》 |  |  |
|  |  | 2 | 安全仪表系统SIL确认 |  |  |  |
| 以下空白 |

3.批准的授权签字人

| 序号 | 授权签字人姓名 | 授权签字领域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐建平 | 全部批准范围 |  |
| 2 | 郭爱华 | 全部批准范围 |  |
| 3 | 姚志宏 | 全部批准范围 |  |
|  | 以下空白 |  |  |