1.基本信息

| 法人单位 | 江苏省安全生产科学研究院 |
| --- | --- |
| 检测检验 使用名称 | 国家安全生产徐州劳动防护用品检测检验中心 |
| 联 系 人 | 叶晓森 | 传真电话 | 0516-85753566 |
| 联系电话 | 0516-85853568 | 邮政编码 | 221006 |
| 通讯地址 | 江苏省徐州市淮海西路241号 |
| 资质证书号 | (2011)国安监检甲04012 |
| 有效期至 | 2013年5月10日 |

2.批准的检测检验能力范围

（1）2011年1月17日换证

| 序 号 | 产品/ 产品类别 | 依据标准(方法)名称及编号(含年号) | 项目/参数 | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 序号 | 名称 |  |
| 1 | 矿工普通工作服 | MT/T843-1999《矿工普通工作服》 | 全部项目 |  |
| 2 | 阻燃服 | GB8965.1-2009《防护服装 阻燃防护 第1部分：阻燃服》 | 全部项目 |  |
| 3 | 酸碱类化学品防护服 | GB24540-2009《服装防护 酸碱类化学品防护服》 | 部分项目 | 不检非织物类浓度法渗透性能 |
| 4 | 防静电服 | GB12014-2009《防静电服》 | 全部项目 |  |
| 5 | 工矿靴 | HG2401-1992《工矿靴》 | 全部项目 |  |
| 6 | 电绝缘鞋 | GB12011-2009《足部防护 电绝缘鞋》 | 全部项目 |  |
| 7 | 防静电鞋(靴) | GB21148-2007《个体防护装备 安全鞋》 | 全部项目 |  |
| 8 | 导电鞋(靴) | GB21148-2007《个体防护装备 安全鞋》 | 全部项目 |  |
| 9 | 保护足趾安全或防护鞋(靴) | GB21147-2007《个体防护装备 防护鞋》 GB21148-2007《个体防护装备 安全鞋》 | 全部项目 |  |
| 10 | 胶面防砸安全靴 | HG3081-1999《胶面防砸安全靴》 | 全部项目 |  |
| 11 | 防刺穿鞋(靴) | GB21148-2007《个体防护装备 安全鞋》 | 全部项目 |  |
| 12 | 耐酸碱皮鞋 | GB12018-1989《耐酸碱皮鞋》 | 全部项目 | 非标准方法 |
| 13 | 耐化学品的工业用模压塑料靴 | GB20265-2006《耐化学品的工业用模压塑料靴》 | 全部项目 |  |
| 14 | 耐化学品的工业用橡胶靴 | GB20266-2006《耐化学品的工业用橡胶靴》 | 全部项目 |  |
| 15 | 带电作业用绝缘手套 | GB17622-2008《带电作业用绝缘手套》 | 全部项目 |  |
| 16 | 耐酸(碱)手套 | AQ6102-2007《耐酸(碱)手套》 | 全部项目 |  |
| 17 | 耐油手套 | AQ6101-2007《耐油手套》 | 全部项目 |  |
| 18 | 安全帽 | GB2811-2007《安全帽》 | 全部项目 |  |
| 19 | 矿用护腿 | 《矿用护腿质量检验办法暂行规定(煤炭工业部1987煤劳卫字第34号)》 | 全部项目 |  |
| 20 | 矿用护腰 | 《矿用护腰质量检验办法暂行规定(煤炭工业部1987煤劳卫字第34号)》 | 全部项目 |  |
| 21 | 矿用护膝、护肘 | 《矿用护膝护肘检验办法暂行规定(煤炭工业部1987煤劳卫字第34号)》 | 全部项目 |  |
| 22 | 在用主通风机系统 | AQ1011-2005《煤矿在用主通风机系统安全检测检验规范》 | 部分项目 | 不检故障诊断 |
| 23 | 在用主排水系统 | AQ1012-2005《煤矿在用主排水系统安全检测检验规范》 GB16423-2006《金属非金属矿山安全规程》 | 全部项目 |  |
| 24 | 在用空气压缩机 | AQ1013-2005《煤矿在用空气压缩机安全检测检验规范》 | 全部项目 |  |
| 25 | 在用摩擦式提升机系统 | AQ1014-2005《煤矿在用摩擦式提升机系统安全检测检验规范》 AQ2021-2008《金属非金属矿山在用摩擦式提升机系统安全检测检验规范》 | 全部项目 |  |
| 26 | 在用缠绕式提升机系统 | AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》 AQ2020-2008《金属非金属矿山在用缠绕式提升机安全检测检验规范》 | 全部项目 |  |
| 27 | 在用提升绞车系统 | AQ1016-2005《煤矿在用提升绞车系统安全检测检验规范》 AQ2022-2008《金属非金属矿山在用提升绞车安全检测检验规范》 | 全部项目 |  |
| 28 | 超声波无损检测 | MT684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》 GB/T6402-2008《钢锻件超声波检验方法》 JB/T9020-1999《大型锻造曲轴的超声波检验》 GB11345-1989《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级》 | 全部项目 |  |
| 29 | 钢丝绳 | MT716-2005《煤矿重要用途钢丝绳验收技术条件》 MT717-1997《煤矿重要用途在用钢丝绳性能测定方法及判定规则》 GB8918-2006《重要用途钢丝绳》 GB/T20118-2006《一般用途钢丝绳》 GB/T20119-2006《平衡用扁钢丝绳》 YB/T5295-2006《密封钢丝绳》 YB/T5359-2006《面接触钢丝绳》 | 部分项目 | 整绳破断拉力分包 |
| 30 | 煤矿窄轨车辆连接链 | MT244.1-2005《煤矿窄轨车辆连接件 连接链》 | 部分项目 | 不检疲劳试验、常温冲击试验、低温冲击试验、金相组织和全脱炭层 |
| 31 | 煤矿窄轨车辆连接插销 | MT244.2-2005《煤矿窄轨车辆连接件 连接插销》 | 部分项目 | 不检常温冲击试验、低温冲击试验、晶粒度的测定 |
| 32 | 聚乙烯管材 | MT558.1-2005《煤矿井下用塑料管材 第1部分：聚乙烯管材》 | 全部项目 |  |
| 33 | 聚氯乙烯管材 | MT558.2-2005《煤矿井下用塑料管材 第2部分：聚氯乙烯管材》 | 全部项目 |  |
| 34 | 玻璃钢管材 | MT558.3-2005《煤矿井下用塑料管材 第3部分：玻璃钢管材》 | 全部项目 |  |
| 35 | 煤矿井下用塑料网假顶带 | MT141-2005《煤矿井下用塑料网假顶带》 | 全部项目 |  |
| 36 | 煤矿井下假顶用塑料编织布 | MT960-2005《煤矿井下假顶用塑料编织布》 | 全部项目 |  |
| 37 | 煤矿井下用玻璃钢电缆桥架 | MT961-2005《煤矿井下用玻璃钢电缆桥架》 | 全部项目 |  |
| 38 | 风筒涂覆布 | GB/T20105-2006《风筒涂覆布》 | 全部项目 |  |
| 39 | 单体支柱柱鞋 | MT542-1996《单体支柱柱鞋》 | 全部项目 |  |
| 40 | 矿用塑料管安全性能 | MT181-1988《煤矿井下用塑料管安全性能检验规范》 | 全部项目 |  |
| 41 | 矿用橡胶管安全性能 | MT191-1989《煤矿井下用橡胶管安全性能检验规范》 | 全部项目 |  |
| 42 | 矿用聚合物制品阻燃抗静电性能 | MT113-1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》 | 全部项目 |  |
| 43 | 矿用玻璃钢制品(溜槽、梯子间)安全性能 | GB16413-2009《煤矿井下用玻璃钢制品安全性能检验规范》 | 全部项目 |  |
| 44 | 煤矿用隔爆水袋涂覆布 | MT956-2005《煤矿用隔爆水袋涂覆布》 | 全部项目 |  |
| 45 | 煤矿用带式输送机橡胶缓冲托辊安全性能 | MT559-1996《煤矿用带式输送机橡胶缓冲托辊安全性能检验规范》 | 全部项目 |  |
| 46 | 煤矿带式输送机滚筒用橡胶包覆层 | MT962-2005《煤矿带式输送机滚筒用橡胶包覆层技术条件》 | 全部项目 |  |
| 47 | 煤矿用织物叠层阻燃输送带 | MT830-2008《煤矿用织物叠层阻燃输送带》 | 部分项目 | 不检巷道丙烷燃烧性能、接头运行寿命 |
| 48 | 煤矿用织物整芯阻燃输送带 | MT914-2008《煤矿用织物整芯阻燃输送带》 | 部分项目 | 不检巷道丙烷燃烧、接头运行寿命 |
| 49 | 矿用橡胶制品、聚氨酯制品 | MT113-1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗电性通用试验方法和判定规则》 GB/T528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》 GB/T531.1-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法 第1部分: 邵氏硬度计法(邵尔硬度)》 GB/T3512-2001《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》 | 全部项目 |  |
| 50 | 煤矿用正压风筒 | MT164-2007《煤矿用涂覆布正压风筒》 | 部分项目 | 不检风筒百米风阻、风筒百米漏风率、风筒耐风压性、风筒膨胀率 |
| 51 | 煤矿用负压风筒 | MT165-2007《煤矿用涂覆布负压风筒》 | 部分项目 | 不检风筒百米漏风率、风筒耐负压性、风筒收缩率 |
| 52 | 煤矿用钢丝绳牵引输送带阻燃抗静电性能 | MT449-1995《煤矿用钢丝绳牵引输送带阻燃抗静电性试验方法和判定规则》 | 部分项目 | 不检巷道丙烷燃烧试验 |
| 53 | 煤矿用钢丝绳芯输送带阻燃抗静电性能 | MT450-1995《煤矿用钢丝绳芯输送带阻燃抗静电性试验方法和判定规则》 | 部分项目 | 不检巷道丙烷燃烧试验 |
| 54 | 煤矿用阻燃钢丝绳芯输送带 | MT668-2008《煤矿用阻燃钢丝绳芯输送带》 | 部分项目 | 不检巷道丙烷燃烧试验、动态钢丝绳粘合抗疲劳性、动态接头耐久性 |
| 55 | 普通用织物芯输送带 | GB/T7984-2001《输送带 具有橡胶或塑料覆盖层的普通用织物芯输送带》 | 全部项目 |  |
| 56 | 矿井通风系统通风阻力 | MT/T440-2008《矿井通风阻力测定方法》 | 全部项目 |  |
| 57 | 矿井巷道通风摩擦阻力系数 | MT/T635-1996《矿井巷道通风摩擦阻力系数测定方法》 | 全部项目 |  |
| 58 | 煤矿用输送带整体带芯 | MT317-2002《煤矿用输送带整体带芯》 | 全部项目 |  |
| 59 | 采煤机用电缆夹板 | MT/T117-2007《采煤机用电缆夹板》 | 全部项目 |  |
| 60 | 涂层复合钢管 | CJ/T120-2008《给水涂塑复合钢管》 MT181-1988《煤矿井下用塑料管安全性能检验规范》 | 全部项目 |  |
| 61 | 煤矿井下用钢丝网骨架聚乙烯复合管 | CJ/T189-2007《钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管材及管件》 MT558.1-2005《煤矿井下用塑料管材 第1部分：聚乙烯管材》 MT181-1988《煤矿井下用塑料管安全性能检验规范》 | 全部项目 |  |
| 62 | 煤矿井下用孔网钢带聚乙烯复合管 | CJ/T181-2003《给水用孔网钢带聚乙烯复合管》 CJ/T182-2003《燃气埋地用孔网钢带聚乙烯复合管》 MT558.1—2005《煤矿井下用塑料管材 第1部分：聚乙烯管材》 MT181-1988《煤矿井下用塑料管安全性能检验规范》 | 全部项目 |  |
| 63 | 矿山在用防坠器 | MT/T355-2005《矿用防坠器技术条件》 AQ2019-2008《金属非金属矿山竖井提升系统防坠器安全性能检测检验规范》 | 全部项目 |  |
| 64 | 职业鞋 | GB21146-2007《个体防护装备 职业鞋》 | 部分项目 | 不检耐热接触性 |
| 65 | 防护鞋 | GB21147-2007《个体防护装备 防护鞋》 | 部分项目 | 不检耐热接触性 |
| 66 | 安全鞋 | GB21148-2007《个体防护装备安全鞋》 | 部分项目 | 不检耐热接触性 |
| 67 | 给水用聚乙烯管材 | GB13663-2000《给水用聚乙烯(PE)管材》 | 全部项目 |  |
|  | 以下空白 |  |  |  |

3.批准的授权签字人

| 序号 | 授权签字人姓名 | 授权签字领域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叶晓森 | 全部批准范围 |  |
| 2 | 王 梅 | 除矿山在用机械设备、无损检测以外的全部批准范围 |  |
| 3 | 林群球 | 除钢丝绳、窄轨车辆连接器以外的全部批准范围 |  |
|  | 以下空白 |  |  |