1.基本信息

| 法人单位 | 中煤科工集团重庆研究院 |
| --- | --- |
| 检测检验 使用名称 | 国家安全生产重庆矿用设备检测检验中心 |
| 联 系 人 | 徐三民 | 传真电话 | 023-65239406 |
| 联系电话 | 023-65239403 | 邮政编码 | 400037 |
| 通讯地址 | 重庆市沙坪坝区上桥三村55号 |
| 资质证书号 | (2011)国安监检甲04003 |
| 有效期至 | 2013年5月10日 |

2.批准的检测检验能力范围

（1）2011年1月17日换证

| 序 号 | 产品/ 产品类别 | 依据标准(方法)名称 及编号(含年号) | 项目/参数 | 限制范围及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 序号 | 名称 |  |
| 1 | 光干涉式甲烷测定器 | MT28-2005《光干涉式甲烷测定器》 | 全部项目 |  |
| 2 | 便携式热催化甲烷检测报警仪 | GB13486-2000《便携式热催化甲烷检测报警仪》 AQ6207-2007《便携式载体催化甲烷检测报警仪》 | 全部项目 |  |
| 3 | 矿井环境监测用传感器 | MT443-1995《煤矿井下环境监测用传感器通用技术条件》 | 全部项目 |  |
| 4 | 矿用低浓度载体催化式甲烷传感器 | AQ6203-2006《煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器》 | 全部项目 |  |
| 5 | 矿用高浓度热导式甲烷传感器 | MT445-1995《煤矿用高浓度热导式甲烷传感器技术条件》 | 全部项目 |  |
| 6 | 瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器 | AQ6204-2006《瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器》 | 全部项目 |  |
| 7 | 矿用高低浓度甲烷传感器 | AQ6206-2006《煤矿用高低浓度甲烷传感器》 | 全部项目 |  |
| 8 | 矿用红外甲烷传感器(含测定器) | AQ6211-2008《煤矿用非色散红外甲烷传感器》 | 全部项目 |  |
| 9 | 矿用电化学式氧气传感器 | MT447-1995《煤矿用电化学式氧气传感器技术条件》 | 全部项目 |  |
| 10 | 矿用电化学式一氧化碳传感器 | AQ6205-2006《煤矿用电化学式一氧化碳传感器》 | 全部项目 |  |
| 11 | 矿用携带型气体测定仪器 | MT563-1996《煤矿用携带型气体测定仪器通用技术条件》 | 全部项目 |  |
| 12 | 甲烷·氧气两参数检测报警仪 | GB13486-2000《便携式热催化甲烷检测报警仪》 AQ6207-2007《便携式载体催化甲烷检测报警仪》 MT704-2008《煤矿用携带型电化学式氧气测定器》 | 全部项目 |  |
| 13 | 矿用携带型电化学式氧气测定器 | MT704-2008《煤矿用携带型电化学式氧气测定器》 | 全部项目 |  |
| 14 | 矿用携带型电化学式一氧化碳测定器 | MT703-2008《煤矿用携带型电化学式一氧化碳测定器》 | 全部项目 |  |
| 15 | 矿用硫化氢测定器(含传感器) | MT1084-2008《煤矿用硫化氢检测报警仪》 | 全部项目 |  |
| 16 | 矿用二氧化碳测定器(含传感器) | AQ1052-2008《矿用二氧化碳传感器通用技术条件》 MT563-1996《煤矿用携带型气体测定仪器通用技术条件》 | 全部项目 |  |
| 17 | 甲烷检测用载体催化元件 | AQ6202-2006《煤矿甲烷检测用载体催化元件》 | 全部项目 |  |
| 18 | 煤矿气体检测用一氧化碳元件 | MT980-2006《煤矿气体检测用一氧化碳元件》 | 全部项目 |  |
| 19 | 煤矿气体检测用氧气元件 | MT981-2006《煤矿气体检测用氧气元件》 | 全部项目 |  |
| 20 | 光干涉式甲烷测定器校准仪 | MT424-1995《光干涉式甲烷测定器校准仪技术条件》 | 全部项目 |  |
| 21 | 空气中甲烷校准气体 | MT423-1995《空气中甲烷校准气体技术条件》 | 全部项目 |  |
| 22 | 瓦斯抽放测定(监测)仪 | MT/T642-1996《管道瓦斯抽放综合参数测定仪技术条件》 | 全部项目 |  |
| 23 | 矿用移动式甲烷断电仪 | MT282-1994《煤矿用移动式甲烷断电仪通用技术条件》 | 全部项目 |  |
| 24 | 矿用固定式甲烷断电仪 | AQ6208-2007《煤矿用固定式甲烷断电仪》 | 全部项目 |  |
| 25 | 矿用温度测量仪器(含红外测温仪) | MT381-2007《煤矿用温度传感器通用技术条件》 MT/T782.1-1998《煤矿机电设备温度传感器模拟量信号输出型》 MT/T782.2-1998《煤矿机电设备温度传感器开关量信号输出型》 | 全部项目 | 红外测温仪只检误差≥3℃ |
| 26 | 矿用烟雾传感器 | MT382-1995《矿用烟雾传感器通用技术条件》 | 全部项目 |  |
| 27 | 矿用设备开停传感器 | MT/T647-1997《煤矿用设备开停传感器》 | 全部项目 |  |
| 28 | 矿用胶带跑偏、机械式煤位传感器 | MT/T648-1997《煤矿用胶带跑偏传感器》 | 全部项目 |  |
| 29 | 矿用速度传感器 | MT/T531-1995《煤矿用速度传感器》 | 全部项目 |  |
| 30 | 矿用紧急闭锁开关 | MT/T530-1995《煤矿井下紧急闭锁开关》 | 全部项目 |  |
| 31 | 矿用纵向撕裂传感器 | MT872-2000《煤矿用带式输送机保护装置技术条件》 MT443-1995《煤矿井下环境监测用传感器通用技术条件》 | 全部项目 |  |
| 32 | 矿用带式输送机保护装置 | MT872-2000《煤矿用带式输送机保护装置技术条件》 | 部分项目 | 电源线高频、低频传导、高频辐射干扰试验分包 |
| 33 | 矿用带式输送机电控装置 | MT/T817-1999《煤矿用带式输送机电控装置》 | 部分项目 | 辐射电磁场干扰试验分包 |
| 34 | 矿用差压传感器(含压力变送器) | MT393-1995《矿用差压传感器通用技术条件》 | 全部项目 |  |
| 35 | 矿用流量测量仪表(含传感器) | GB/T2624-2006《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量》 JB/T9249-1999《涡街流量传感器》 MT209-90《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》 | 全部项目 |  |
| 36 | 矿用风门开闭状态传感器 | MT/T844-1999《矿用风门开闭状态传感器通用技术条件》 | 全部项目 |  |
| 37 | 矿用水位传感器 | MT/T825-1999《矿用水位传感器通用技术条件》 | 部分项目 | 射频电磁场抗扰度测试分包 |
| 38 | 矿用顶板位移传感器 | MT443-1995《煤矿井下环境监测用传感器通用技术条件》 | 全部项目 |  |
| 39 | 瓦斯突出参数测定仪(含瓦斯涌出初速度测试仪、钻屑瓦斯解吸仪) | MT/T856-2000《充气式钻孔瓦斯涌出初速度测定装置技术条件》 MT/T639-1996《钻孔瓦斯涌出初速度的测定方法》 MT/T641-1996《钻屑瓦斯解吸指标的测定方法》 | 全部项目 | MT/T641-1996非标方法 |
| 40 | 粉尘采样器 | GB/T20964-2007《粉尘采样器》 AQ4204-2008《呼吸性粉尘个体采样器》 MT162-1995《粉尘采样器通用技术条件》 | 全部项目 |  |
| 41 | 直读式粉尘浓度测量仪 | MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》 | 全部项目 |  |
| 42 | 矿用风速表 | MT380-2007《煤矿用风速表》 | 全部项目 |  |
| 43 | 矿用风速传感器 | MT448-2008《矿用风速传感器》 | 全部项目 |  |
| 44 | 矿用直流稳压电源 | MT/T 408-1995《煤矿用直流稳压电源》 | 部分项目 | 电源线高、低频传导、高频辐射干扰试验分包 |
| 45 | 矿用本质安全输出直流电源 | MT/T1078-2008《煤矿用直流稳压电源》 | 部分项目 | 增项 射频电磁场抗扰度测试分包 |
| 46 | 矿用本质安全型数字式绝缘电阻表 | MT413-1995《煤矿用本质安全型数字式绝缘电阻表通用技术条件》 | 全部项目 |  |
| 47 | 矿用数字压力表 | MT/T1059-2008《煤矿井下用数字压力表》 | 全部项目 |  |
| 48 | 发爆器 | GB7958-2000《煤矿用电容式发爆器》 MT/T722-1997《煤矿用网络闭锁发爆器》 MT/T723-1997《煤矿用甲烷闭锁发爆器》 | 全部项目 |  |
| 49 | 煤自燃性测定仪 | MT/T708-1997《煤自燃性测定仪技术条件》 | 全部项目 |  |
| 50 | 气体检测管装置 | GB/T7230-2008《气体检测管装置》 | 全部项目 |  |
| 51 | 一氧化碳检测管 | MT67-2006《一氧化碳检测管》 | 全部项目 |  |
| 52 | 氧气检测管 | MT275-1994《氧气检测管》 | 全部项目 |  |
| 53 | 硫化氢检测管 | MT51-1994《硫化氢检测管》 | 全部项目 |  |
| 54 | 二氧化硫检测管 | MT271-1994《二氧化硫检测管》 | 全部项目 |  |
| 55 | 氮氧化物检测管 | MT272-1994《氮氧化物检测管》 | 全部项目 |  |
| 56 | 氢气检测管 | MT276-1994《氢气检测管》 | 全部项目 |  |
| 57 | 氨气检测管 | MT273-1994《氨气检测管》 | 全部项目 |  |
| 58 | 二氧化碳检测管 | MT274-1994《二氧化碳检测管》 | 全部项目 |  |
| 59 | 气体检测管用圆筒形负压式采样器 | MT/T628-1996《气体检测管用圆筒形负压式采样器技术条件》 | 全部项目 |  |
| 60 | 气体检测管用圆筒形正压式采样器 | MT/T629-1996《气体检测管用圆筒形正压式采样器技术条件》 | 全部项目 |  |
| 61 | 气体检测管用蛇腹形负压式采样器 | MT/T630-1996《气体检测管用蛇腹形负压式采样器技术条件》 | 全部项目 |  |
| 62 | 煤矿自然发火束管监测系统 | MT/T757-1997《煤矿自然发火束管监测系统通用技术条件》 | 全部项目 |  |
| 63 | 矿用带式输送机电控系统 | MT/T571.1-1996《煤矿用带式输送机电控系统》 | 部分项目 | 电源线高频传导、低频传导、高频辐射干扰分包 |
| 64 | 矿用风电甲烷闭锁装置 | MT631-1996《煤矿用风电甲烷闭锁装置技术条件》 | 全部项目 |  |
| 65 | 抑爆装置 | GB/T18154-2000《监控式抑爆装置技术要求》 | 全部项目 |  |
| 66 | 防爆柴油机自动保护装置 | MT209-90《煤矿通信 检测 控制用电工电子产品通用技术要求》 | 全部项目 |  |
| 67 | 煤矿地面立井提升机综合后备保护装置 | MT407-1995《煤矿地面立井提升机综合后备保护装置通用技术条件》 | 部分项目 | 辐射电磁波干扰试验分包 |
| 68 | 矿用分站 | MT/T1005-2006《矿用分站》 | 部分项目 | 辐射电磁波干扰试验分包 |
| 69 | 矿用信息传输接口(含调制解调器) | MT/T1007-2006《矿用信息传输接口》 | 部分项目 | 电磁场辐射抗扰度试验分包 |
| 70 | 矿用信号转换器、中继器 | MT/T1006-2006《矿用信号转换器》 | 部分项目 | 电磁场辐射抗扰度试验分包 |
| 71 | 矿用断电控制器 | MT/T1079-2008《矿用断电控制器》 | 部分项目 | 射频电磁场辐射抗扰度试验分包 |
| 72 | 矿用网络交换机 | MT/T1081-2008《矿用网络交换机》 | 部分项目 | 射频电磁场辐射抗扰度试验分包 不检吞吐量、自愈时间、流量控制功能、VLAN功能SNMP管理功能 |
| 73 | 矿用直流电源变换器 | MT/T863-2000《矿用直流电源变换器》 | 全部项目 |  |
| 74 | 矿用馈电状态传感器 | MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》 《矿用产品安全标志抽样及检验规范汇编》(矿安标字[2010]17号) | 全部项目 |  |
| 75 | 标识卡 | MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》 《矿用产品安全标志抽样及检验规范汇编》(矿安标字[2010]17号) | 全部项目 |  |
| 76 | 通信线路避雷器 | MT/T1032-2007《煤矿监控系统线路避雷器》 | 全部项目 |  |
| 77 | 读卡分站 | MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》 《矿用产品安全标志抽样及检验规范汇编》(矿安标字[2010]17号) | 全部项目 | 只检2kA以下 |
| 78 | 矿用信息传输装置 | MT/T899-2000《煤矿用信息传输装置》 | 部分项目 | 射频电磁场辐射抗扰度试验分包 |
| 79 | 矿用本质安全型接线盒 | MT166-1987《矿用本质安全型压接式电缆接、分线盒通用技术条件》 | 全部项目 |  |
| 80 | 红外遥控器 | GB/T14960-1994《电视广播接收机用红外遥控发射器技术要求和测量方法》 MT209-1990《煤矿通信 检测 控制用电工电子产品通用技术要求》 | 全部项目 |  |
| 81 | 井下作业人员管理系统 | AQ6210-2007《煤矿井下作业人员管理系统通用技术条件》 | 部分项目 | 射频电磁场辐射抗扰度试验分包 |
| 82 | 煤矿安全监控系统 | AQ6201-2006《煤矿安全监控系统通用技术要求》 MT/T772-1998《煤矿监控系统主要性能测试方法》 | 部分项目 | 射频电磁场辐射抗扰度试验分包 |
| 83 | 矿用电力、瓦斯抽(采)放、轨道运输、胶带运输、排水(水纹)、火灾、压力、煤与瓦斯突出、安全广播、联锁放炮管理、灰分测量、液压支架控制、输送带(钢丝绳)无损探伤等监控系统 | MT/T1004-2006《煤矿安全生产监控系统通用技术条件》 | 部分项目 | 射频电磁场辐射抗扰度试验分包 |
| 84 | 矿用光端机 | MT209-1990《煤矿通信 检测 控制用电工电子产品通用技术要求》 | 全部项目 |  |
|  |  | 《矿用产品安全标志抽样及检验规范汇编》(矿安标字[2010]17号) |  | 非标方法 |
| 85 | 煤矿安全生产监控系统 | MT/T1004-2006《煤矿安全生产监控系统通用技术条件》 MT/T1008-2006《煤矿安全生产监控系统软件通用要求》 | 部分项目 | 射频电磁场辐射抗扰度试验分包 |
| 86 | 矿用本质安全型便携式微型计算机 | MT/T680-1997《矿用本质安全型便携式微型计算机通用技术条件》 | 全部项目 |  |
| 87 | 矿用皮带秤 | GB/T7721-2007《连续累计自动衡器(电子皮带秤)》 EJ/T784-1993《核子皮带秤》 MT209-1990《煤矿通信 检测 控制用电工电子产品通用技术要求》 | 全部项目 | 基本误差和过载性能试验分包 |
| 88 | 矿用称重传感器 | GB/T7551-2008《称重传感器》 MT209-1990《煤矿通信 检测 控制用电工电子产品通用技术要求》 | 部分项目 | 基本误差和过载性能试验分包 |
| 89 | 矿用声光信号通讯装置 | MT287-92《煤矿信号设备通用技术条件》 MT/T906-2002《煤矿用隔爆型多功能灯铃信号装置》 | 全部项目 |  |
| 90 | 矿用一氧化碳过滤式自救器 | GB8159-1987《矿用一氧化碳过滤式自救器》 GB8160-1987《矿用一氧化碳过滤式自救器试验方法》 MT709-1997《煤矿用一氧化碳过滤式自救器》 | 部分项目 | 不检滤烟能力及视野 |
| 91 | 隔绝式化学氧自救器 | MT425-1995《隔绝式化学氧自救器》 | 全部项目 |  |
| 92 | 隔绝式压缩氧自救器 | AQ1054-2008《隔绝式压缩氧气自救器》 MT711-1997《隔绝式压缩氧自救器》 | 全部项目 |  |
| 93 | 隔绝式正压氧气呼吸器 | MT867-2000《隔绝式正压氧气呼吸器》 | 全部项目 |  |
| 94 | 隔绝式负压氧气呼吸器 | MT453-1995《隔绝式压缩氧呼吸器》 AQ1053-2008《隔绝式负压氧气呼吸器》 | 全部项目 |  |
| 95 | 氯酸盐生氧起动器 | MT426-1995《氯酸盐生氧起动器技术条件》 | 部分项目 | 不检安全性能 |
| 96 | 矿用自动苏生器 | MT949-2005《煤矿用自动苏生器》 | 全部项目 |  |
| 97 | 瓦斯抽放泵(含水环真空泵、罗茨真空泵) | JB/T7255-2007《水环真空泵和水环压缩机》 JB/T7674-2005《罗茨真空泵》 | 全部项目 |  |
| 98 | 移动式瓦斯抽放泵站 | MT/T987-2007《煤矿井下移动式瓦斯抽放泵站技术条件》 | 全部项目 |  |
| 99 | 矿用封孔器 | MT191-1989《煤矿井下用橡胶管安全性能检验规范》 | 全部项目 |  |
|  |  | 《矿用产品安全标志抽样及检验规范汇编》(矿安标字[2010]17号) |  | 非标方法 |
| 100 | 矿用漏泄通信系统 | GB12192-90《移动通信调频无线电话发射机测量方法》 GB12193-90《移动通信调频无线电话接收机测量方法》 GB/T15844.1-1995《移动通信调频无线电话机通用技术条件》 GB/T15875-1995《漏泄电缆无线通信系统总规范》 MT209-1990《煤矿通信 检测 控制用电工电子产品通用技术要求》 MT210-1990《煤矿通信 检测 控制用电工电子产品基本试验方法》 | 部分项目 | 只检参考灵敏度、载波频率、供电电源 |
| 101 | 漏泄通信系统用基台、手持机、中继器、分配器、终端器 | GB12192-90《移动通信调频无线电话发射机测量方法》 GB12193-90《移动通信调频无线电话接收机测量方法》 GB/T15844.1-1995《移动通信调频无线电话机通用技术条件》 GB/T15875-1995《漏泄电缆无线通信系统总规范》 MT209-1990《煤矿通信 检测 控制用电工电子产品通用技术要求》 MT210-1990《煤矿通信 检测 控制用电工电子产品基本试验方法》 | 部分项目 | 只检载波容差、调制灵敏度、载波输出功率、接收机音频失真、双向中继器增益、抑制度、工作带宽 |
| 102 | 矿用本质安全型共电、自动电话机 | GB/T15279-2002《自动电话机技术条件》 | 全部项目 |  |
|  |  | MT289-1992《煤矿本质安全型共电 自动电话机 通用技术条件》 MT290-1992《煤矿本质安全型共电 自动电话机 主要性能测试方法》 | 部分项目 | 辐射、传导发射及抗扰度分包 |
| 103 | 矿用扩音电话 | MT/T 824-1999《煤矿机采工作面通信、控制装置》 | 全部项目 |  |
| 104 | 感应式调频无线电话、无线对讲机 | GB12192-1990《移动通信调频无线电话发射机测量方法》 GB12193-1990《移动通信调频无线电话接收机测量方法》 GB/T15844.1-1995《移动通信调频无线电话机通用技术条件》 | 部分项目 | 电气性能只检载波容差、调制灵敏度、载波输出功率、接收机音频失真 |
|  |  | MT209-90《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》 MT210-90《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》 | 全部项目 |  |
| 105 | 架线电机车无线通信信号装置耦合器、指挥机、移动机、发射机、接收机、汇接机 | GB12192-1990《移动通信调频无线电话发射机测量方法》 GB12193-1990《移动通信调频无线电话接收机测量方法》 GB/T15844.1-1995《移动通信调频无线电话机通用技术条件》 | 部分项目 | 电气性能只检载波容差、调制灵敏度、载波输出功率、接收机音频失真 |
|  |  | MT209-90《煤矿通信 检测 控制用电工电子产品通用技术要求》 MT210-90《煤矿通信 检测 控制用电工电子产品基本试验方法》 | 全部项目 |  |
| 106 | 矿用无线通信信号装置 | GB12192-90《移动通信调频无线电话发射机测量方法》 GB12193-90《移动通信调频无线电话接收机测量方法》 GB/T15844.1-1995《移动通信调频无线电话机通用技术条件》 | 部分项目 | 电气性能只检载波容差、调制灵敏度、载波输出功率、接收机音频失真 |
|  |  | MT209-90《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》 MT210-90《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法》 | 全部项目 |  |
| 107 | 矿用摄像仪 | GB/T16697-1996《黑白通用型应用电视摄像机通用技术条件》 GB/T12338-1990《黑白通用型应用电视摄像机测量方法》 | 部分项目 | 只检最低照度、亮度鉴别登记、水平分解力 |
| 108 | 矿用无线电通信设备及系统 | GB12192-90《移动通信调频无线电话发射机测量方法》 GB12193-90《移动通信调频无线电话接收机测量方法》 GB/T15844.1-1995《移动通信调频无线电话机通用技术条件》 | 部分项目 | 电气性能只检载波容差、调制灵敏度、载波输出功率、接收机音频失真 |
|  |  | MT209-1990《煤矿通信 检测 控制用电工电子产品通用技术要求》 MT210-1990《煤矿通信 检测 控制用电工电子产品基本试验方法》 | 全部项目 |  |
| 109 | 矿用无线通信手持机 | GB12192-90《移动通信调频无线电话发射机测量方法》 GB12193-90《移动通信调频无线电话接收机测量方法》 GB/T15844.1-1995《移动通信调频无线电话机通用技术条件》 | 部分项目 | 电气性能只检载波容差、调制灵敏度、载波输出功率、接收机音频失真 |
|  |  | MT209-1990《煤矿通信 检测 控制用电工电子产品通用技术要求》 MT210-1990《煤矿通信 检测 控制用电工电子产品基本试验方法》 | 全部项目 |  |
| 110 | 矿用无线通信系统(小灵通)及设备 | RCR STD-28《个人手持式电话系统》 信产部[1998]649号《关于PHS和DECT无线接入系统共用1.9GHz频段频率台站管理规定的通知》 MT/T899-2000《煤矿用信息传输装置》 | 全部项目 |  |
| 111 | 煤矿用正压风筒 | MT164-2007《煤矿用涂覆布正压风筒》 | 全部项目 |  |
| 112 | 煤矿用负压风筒 | MT165-2007《煤矿用涂覆布负压风筒》 | 全部项目 |  |
| 113 | 风筒涂覆布 | GB/T20105-2006《风筒涂覆布》 | 全部项目 |  |
| 114 | 煤矿用隔爆水袋涂覆布 | MT956-2005《煤矿用隔爆水袋涂覆布》 | 全部项目 |  |
| 115 | 玻璃钢管材 | JC552-1994《纤维缠绕增强热固性树脂压力管》 MT558.3-2005《煤矿井下用塑料管材 第3部分：玻璃钢管材》 | 全部项目 |  |
| 116 | 煤矿用玻璃钢制品(电缆桥架、梯子间)安全性 | GB16413-2009《煤矿井下用玻璃钢制品安全性能检验规范》 | 全部项目 |  |
| 117 | 煤矿用水炮泥袋 | GB/T3830-2008《软聚氯乙烯压延薄膜和片材》 MT113-1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》 | 部分项目 | 只检外观尺寸、阻燃性、抗静电性 |
| 118 | 煤矿井下用聚合物制品安全性 | MT113-1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》 | 全部项目 |  |
| 119 | 煤矿井下用塑料管安全性 | MT181-1988《煤矿井下用塑料管安全性能检验规范》 | 全部项目 |  |
| 120 | 煤矿井下用橡胶管安全性 | MT191-1989《煤矿井下用橡胶管安全性能检验规范》 | 全部项目 |  |
| 121 | 阻燃抗静电三角带安全性 | MT374-2008《煤矿用阻燃V带》 | 全部项目 |  |
| 122 | 煤矿井下用塑料编织袋 | GB/T8946-1998《塑料编织袋》 MT113-1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》 | 全部项目 |  |
| 123 | 矿用带式输送机橡胶缓冲托辊安全性 | MT559-1996《煤矿用带式输送机橡胶缓冲托辊安全性能检验规范》 | 全部项目 |  |
| 124 | 矿用钢丝绳牵引输送带 | MT449-1995《煤矿用钢丝绳牵引输送带阻燃抗静电性试验方法和判定规则》 MT669-1997《煤矿用阻燃钢丝绳牵引输送带》 | 全部项目 |  |
| 125 | 矿用钢丝绳芯输送带 | MT450-1995《煤矿用钢丝绳芯输送带阻燃抗静电性试验方法和判定规则》 MT668-2008《煤矿用钢丝绳芯阻燃输送带》 | 全部项目 |  |
| 126 | 煤矿用风筒涂覆布基布 | MT/T763-1997《煤矿用风筒涂覆布基布物理机械性能试验方法和判定规则》 GB/T8372-2001《玻璃纤维导风筒基布》 | 全部项目 |  |
| 127 | 聚乙烯管材 | GB/T13663-2000《给水用聚乙烯(PE)管材》 MT558.1-2005《煤矿井下用塑料管材 第1部分：聚乙烯管材》 | 全部项目 |  |
| 128 | 聚氯乙烯管材 | MT558.2-2005《煤矿井下用塑料管材 第2部分：聚氯乙烯管材》 | 全部项目 |  |
| 129 | 矿用织物整芯阻燃输送带 | MT914-2008《煤矿用织物整芯阻燃输送带》 | 全部项目 |  |
| 130 | 煤矿井下用塑料网假顶带 | MT141-2005《煤矿井下用塑料网假顶带》 | 全部项目 |  |
| 131 | 煤矿井下假顶用塑料编织布 | MT960-2005《煤矿井下假顶用塑料编织布》 | 全部项目 |  |
| 132 | 煤矿用非金属瓦斯输送管 | AQ1071-2009《煤矿用非金属瓦斯输送管材安全技术要求》 | 全部项目 |  |
| 133 | 矿井压风自救装置 | MT 390-1995《矿井压风自救装置技术条件》 | 全部项目 |  |
| 134 | 工业通风机 | GB/T1236-2000《工业通风机用标准化风道进行性能试验》 GB/T10178-2006《工业通风机现场性能试验》 | 气动性能 |  |
| 135 | 煤矿用局部通风机 | MT222-2007《煤矿用局部通风机技术条件》 | 全部项目 |  |
| 136 | 小型煤矿地面用抽出式轴流通风机 | MT754-2005《小型煤矿地面用抽出式轴流通风机技术条件》 | 全部项目 |  |
| 137 | 消防高温排烟风机 | JB/T10281-2001《消防排烟通风机技术条件》 DB50/29-2000《消防排烟风机》 | 部分项目 | 不检高温试验 |
| 138 | 一般用途轴流通风机 | JB/T10562-2006《一般用途轴流通风机技术条件》 | 全部项目 |  |
| 139 | 一般用途离心通风机 | JB/T10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》 | 全部项目 |  |
| 140 | 地铁轴流通风机 | JB/T10533-2005《地铁轴流通风机技术条件》 | 部分项目 | 不检高温试验 |
| 141 | 射流风机 | JB/T10489-2004《隧道用射流风机技术条件》 GB/T19843-2005《工业通风机 射流风机的性能试验》 | 全部项目 |  |
| 142 | 煤矿用金属材料安全性 | GB/T13813-2008《煤矿用金属材料摩擦火花安全性试验方法和判定规则》 | 全部项目 |  |
| 143 | 风机用消声器 | JB/T6891-2004《风机用消声器 技术条件》 JB/T4364-1999《风机配套消声器 性能试验方法》 | 全部项目 |  |
| 144 | 煤矿用主通风机 | GB/T21151-2007《煤矿用轴流主通风机技术条件》 MT421-1996《煤矿用主要通风机现场性能参数测试方法》 | 全部项目 |  |
| 145 | 离心和轴流式鼓风机和压缩机 | JB/T3165-1999 《离心和轴流式鼓风机和压缩机热力性能试验》 | 全部项目 |  |
| 146 | 煤矿用气(液)动局部通风机 | MT500-2008《煤矿用气(液)动局部通风机 技术条件》 | 全部项目 |  |
| 147 | 煤层注水泵 | MT241-1991《煤层注水泵技术条件》 | 全部项目 |  |
| 148 | 渣浆泵、泥浆泵 | JB/T8096-1998《离心式渣浆泵》 | 部分项目 | 不检零部件材料成分 |
| 149 | 综掘机机载喷雾泵 | MT/T188.2-2000《煤矿用乳化液泵站 乳化液泵》 | 全部项目 |  |
| 150 | 离心泵(Ⅲ类) | GB/T5657-1995《离心泵技术条件(Ⅲ类)》 | 部分项目 | 只检流量(33～106)m3/h |
| 151 | 单螺杆泵 | JB/T8644-2007《单螺杆泵》 | 部分项目 | 只检性能试验、噪声、振动、温升、超载试验 |
| 152 | 矿用封孔泵 | MT/T1024-2006《矿用封孔泵通用技术条件》 | 全部项目 |  |
| 153 | 机动往复泵 | GB/T9234-2008《机动往复泵》 | 全部项目 |  |
| 154 | 易熔合金式自动喷水灭火系统 | MT627-1996《煤矿带式输送机易熔合金式自动喷水灭火系统通用技术条件》 | 部分项目 | 不检喷头高温试验 |
| 155 | 电气式自动喷水灭火系统 | MT/T758-1997《煤矿带式输送机电气式自动喷水灭火系统通用技术条件》 | 全部项目 |  |
| 156 | 光控喷雾降尘装置 | MT503-1996《光控自动喷雾降尘装置通用技术条件》 | 全部项目 |  |
| 157 | 触控喷雾降尘装置 | MT504-1996《触控自动喷雾降尘装置通用技术条件》 | 全部项目 |  |
| 158 | 声控喷雾降尘装置 | MT505-1996《声控自动喷雾降尘装置通用技术条件》 | 全部项目 |  |
| 159 | 矿用除尘器 | MT159-2005《矿用除尘器通用技术条件》 | 全部项目 |  |
| 160 | 液压支架用自动喷雾控制阀(装置) | MT/T765-1997《液压支架用自动喷雾控制阀通用技术条件》 | 全部项目 |  |
| 161 | 摩擦式自动喷雾控制器 | MT/T838-1999《摩擦式自动喷雾控制器通用技术条件》 | 全部项目 |  |
| 162 | 水射流除尘装置 | MT159-2005《矿用除尘器通用技术条件》 | 全部项目 |  |
| 163 | 高压喷射(或喷雾)降尘器 | MT159-2005《矿用除尘器通用技术条件》 MT/T240-1997《煤矿降尘用喷嘴通用技术条件 》 | 全部项目 |  |
| 164 | 采煤机二次负压降尘器 | MT159-2005《矿用除尘器通用技术条件》 MT/T240-1997《煤矿降尘用喷嘴通用技术条件 》 | 全部项目 |  |
| 165 | 煤矿井下安全工程钻机 | MT/T356-2005《煤矿井下安全工程钻机》 | 全部项目 |  |
| 166 | 煤矿坑道勘探用钻机 | MT/T790-2006《煤矿坑道勘探用钻机》 | 全部项目 |  |
| 167 | 架柱式电动钻机、岩石钻机、电动回转钻机 | MT52-2009《煤矿用支架式电钻》 | 全部项目 |  |
| 168 | 气动锚杆钻机 | MT/T688-1997《煤矿用锚杆钻机通用技术条件》 | 全部项目 |  |
| 169 | 液压回转车、液压回转振动钻机 | MT/T198-1996《煤矿用液压凿岩机通用技术条件》 | 全部项目 |  |
| 170 | 液压钻车、液压锚杆钻车、钻架、钻装机 | MT/T199-1996《煤矿用液压钻车通用技术条件》 | 全部项目 |  |
| 171 | 煤矿用隔爆水槽和隔爆水袋 | MT157-1996《煤矿用隔爆水槽和隔爆水袋通用技术条件》 | 全部项目 |  |
| 172 | 煤矿用自动隔爆装置 | MT694-1997《煤矿用自动隔爆装置通用技术条件》 | 全部项目 |  |
| 173 | 自动喷粉抑爆装置 | AQ1079-2009《瓦斯管道输送自动喷粉抑爆装置通用技术条件》 | 全部项目 |  |
| 174 | 自动阻爆装置 | AQ1073-2009《瓦斯管道输送自动阻爆装置技术条件》 | 全部项目 |  |
| 175 | 水封阻火泄爆装置 | AQ1072-2009《瓦斯管道输送水封阻火泄爆装置技术条件》 | 全部项目 |  |
| 176 | 防爆电气设备 | GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1 部分:通用要求》 | 全部项目 |  |
| 177 | 隔爆型电气设备 | GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第2 部分:隔爆型“d”》 | 全部项目 |  |
| 178 | 增安型电气设备 | GB3836.3-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第3 部分:增安型“e”》 | 部分项目 | 不检Te时间、螺口灯座机械试验 |
| 179 | 本安型电气设备 | GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第4 部分:本质安全型“i”》 | 全部项目 |  |
| 180 | 正压型电气设备 | GB3836.5-2004《爆炸性气体环境用电气设备 第5 部分:正压型“p”》 | 全部项目 |  |
| 181 | “n”型电气设备 | GB3836.8-2003《爆炸性气体环境用电气设备 第8部分:“n”型电气设备》 | 部分项目 | 不检螺口灯座试验 |
| 182 | 浇封型电气设备 | GB3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分:浇封型“m”》 | 全部项目 |  |
| 183 | 防爆电气设备 | GB3836.13-1997《爆炸性气体环境用电气设备 第13部分：爆炸性气体环境用电气设备的检修》 | 全部项目 |  |
| 184 | 粉尘防爆电气设备 | GB12476.1-2000《可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:用外壳和限制表面温度保护的电气设备 第1节:电气设备的技术要求》 | 全部项目 |  |
| 185 | 矿用一般型电气设备 | GB/T12173-2008《矿用一般型电气设备》 | 全部项目 |  |
| 186 | 矿灯 | GB7957-2003《矿灯安全性能通用要求》 MT26-2004《KS型矿灯》 MT242-2004《KJ型矿灯》 MT927-2004《KL型矿灯》 | 全部项目 |  |
| 187 | 甲烷报警矿灯 | MT409-2007《甲烷报警矿灯》 | 全部项目 |  |
| 188 | 数字式甲烷检测报警矿灯 | AQ6209-2007《数字式甲烷检测报警矿灯》 | 全部项目 |  |
| 189 | 矿灯保护器 | MT395-2007《矿灯短路保护器》 | 全部项目 |  |
| 190 | 矿灯用锂离子蓄电池 | MT/T1051-2007《矿灯用锂离子蓄电池》 | 全部项目 |  |
| 191 | 煤矿用防爆灯具 | MT221-2005《煤矿用防爆灯具》 | 部分项目 | 螺口式灯座不能做 |
| 192 | 煤矿用特殊型电源装置用蓄电池 | MT658-1997《煤矿用特殊型铅酸蓄电池》 | 部分项目 | 只检外观、结构、排气栓冲击 |
| 193 | 煤矿用铅酸蓄电池防爆特殊型电源装置 | MT334-2008《煤矿铅酸蓄电池防爆特殊型电源装置通用技术条件》 | 全部项目 |  |
| 194 | 高压配电装置 | JB8739-1998《矿用隔爆型高压配电装置》 | 部分项目 | 电气性能分包 |
| 195 | 矿用隔爆型移动变电站 | GB8286-2005《矿用隔爆型移动变电站》 | 部分项目 | 电气性能分包 |
| 196 | 煤电钻变压器综合装置 | JB/T6312-1992《矿用隔爆型煤电钻变压器综合装置》 | 部分项目 | 电气性能分包 |
| 197 | 煤矿隔爆型检漏继电器 | JB6314-1992《矿用隔爆型检漏继电器》 MT189-1998《矿用隔爆型检漏继电器》 | 部分项目 | 电气性能分包 |
| 198 | 矿用隔爆型电磁起动器 | GB5590-2008《矿用隔爆型电磁起动器》 | 部分项目 | 电气性能分包 |
| 199 | 煤矿用隔爆电铃 | MT428-2008《煤矿用隔爆电铃》 | 全部项目 |  |
| 200 | 煤矿井下用空气压缩机 | MT687-2009《煤矿井下用空气压缩机》 | 部分项目 | 电气性能分包 |
| 201 | 矿用隔爆型低压交流(双速)真空电磁起动器 | MT111-1998《矿用防爆型低压交流真空电磁起动器》 | 部分项目 | 电气性能分包 |
| 202 | 矿用隔爆型低压交流双速真空电磁起动器 | MT/T592-1996《矿用隔爆型低压交流双速真空电磁起动器》 | 部分项目 | 电气性能分包 |
| 203 | 隔爆型手持式煤电钻 | MT136-2004《隔爆型手持式煤电钻》 | 全部项目 |  |
| 204 | 煤电钻开关 | MT31-1996《煤电钻开关》 | 部分项目 | 电气性能分包 |
| 205 | YBI系列装岩机隔爆型电动机 | MT/T411-1995《YBI系列装岩机隔爆型电动机》 | 部分项目 | 不检频繁启动试验 400kW以上分包 |
| 206 | YBC采煤机用隔爆型 三相异步电动机 | MT476-1996《YBC采煤机用隔爆型 三相异步电动机》 | 部分项目 | 不检频繁启动试验、 倾斜试验 400kW以上分包 |
| 207 | YBU掘进机用隔爆型三相异步电动机 | MT477-1996《YBU掘进机用隔爆型三相异步电动机》 | 全部项目 | 400kW以上分包 |
| 208 | YBS刮板输送机用隔爆型三相异步电动机 | MT478-1996《YBS刮板输送机用隔爆型三相异步电动机》 | 部分项目 | 不检空载小时开端频率试验 400kW以上分包 |
| 209 | YBF2系列隔爆型三相异步电动机 | JB/T7565.5-2004《隔爆型三相异步电动机技术条件 第5部分：YBF2系列风机用隔爆型三相异步电动机(机座号63-355)》 | 全部项目 | 400kW以上分包 |
| 210 | YB2系列隔爆型三相异步电动机 | JB/T7565.1-2004《隔爆型三相异步电动机技术条件 第1部分：YB2系列隔爆型三相异步电动机(机座号63-355)》 | 全部项目 | 400kW以上分包 |
| 211 | YBK2系列煤矿井下用隔爆型三相异步电动机 | JB/T9593.1-2002《煤矿用隔爆型三相异步电动机技术条件 第1部分： YBK2系列煤矿井下用隔爆型三相异步电动机》 | 全部项目 | 400kW以上分包 |
| 212 | YBJ系列绞车用隔型三相相异步电动机 | JB8672-1997《YBJ系列绞车用隔型三相异步电动机》 | 全部项目 | 400kW以上分包 |
| 213 | YB系列高压隔型三相相异步电动机 | JB/T8674-2007《YB2系列高压隔爆型三相异步电动机技术条件(机座号:355-560)》 | 部分项目 | 电机性能分包 |
| 214 | YBRB系列泵站用三相异步电动机 | MT/T575-1996《YBRB系列泵站用三相异步电动机》 | 全部项目 | 400kW以上分包 |
| 215 | 煤矿用直流电动机 | MT/T767-1998《煤矿用直流电动机》 | 部分项目 | 电机性能分包 |
| 216 | 矿用隔爆型双速三相异步电动机 | MT/T249-1997《矿用隔爆型双速三相异步电动机》 | 全部项目 | 400kW以上分包 |
| 217 | 采煤机变频调调装置用YBVF系列行走电动机 | MT/T1040-2007《采煤机变频调调装置用YBVF系列行走电动机技术条件》 | 全部项目 | 400kW以上分包 |
| 218 | 采煤机电气调速装置 | MT/T1041.2-2008《采煤机电气调速装置技术条件 第2 部分：变频调速装置》 | 全部项目 |  |
| 219 | 矿用调速装置(变频器) | MT1099-2009《矿用变频调速装置》 | 全部项目 |  |
| 220 | 矿用低压交流软起动器 | MT/T943-2005《矿用低压交流软起动器》 | 部分项目 | 不检频繁启动试验 接能和分断能力、电寿命分包 |
| 221 | 煤矿用隔爆型按钮 | MT624-2007《煤矿用隔爆型按钮》 | 部分项目 | 电气性能分包 |
| 222 | 煤矿用隔爆型低压插销 | MT705-2007《煤矿用隔爆型低压插销》 | 部分项目 | 电气性能分包 |
| 223 | 煤矿用隔爆型馈电开关 | JB3956-1985《煤矿用隔爆型馈电开关》 | 部分项目 | 电气性能分包 |
| 224 | 矿用隔爆型电缆连接器 | JB/T5350-1991《矿用隔爆型电缆连接器》 MT/T947-2005《矿用隔爆型高压电缆连接器》 | 部分项目 | 电气性能分包 |
| 225 | 煤矿用隔爆型行程开关 | MT719-2007《煤矿用隔爆型行程开关》 | 部分项目 | 电气性能分包 |
| 226 | 煤矿用隔爆型插销开关 | MT/T710-1997《煤矿用隔爆型插销开关》 | 部分项目 | 电气性能分包 |
| 227 | 矿用隔爆型掘进机电控箱 | MT/T971-2005《矿用隔爆型掘进机电控箱》 | 部分项目 | 电气性能分包 |
| 228 | 煤矿电机车司机控制器 | MT/T1050-2007《煤矿电机车司机控制器》 | 部分项目 | 电气性能分包 |
| 229 | 煤矿电机车电源装置用隔爆型插销连接器 | MT/T875-2000《煤矿电机车电源装置用隔爆型插销连接器》 | 部分项目 | 电气性能分包 |
| 230 | 矿用隔爆型低压电度表箱 | MT/1049-2007《矿用隔爆型低压电度表箱》 | 全部项目 |  |
| 231 | 矿用隔爆型紧急闭锁开关 | MT/T530-1995《矿用隔爆型紧急闭锁开关》 | 部分项目 | 电气性能分包 |
| 232 | 矿用隔爆型低压无功功率终端补偿器 | MT/T1048-2007《矿用隔爆型低压无功功率终端补偿器》 | 部分项目 | 电气性能分包 |
| 233 | 矿用隔爆型潜水电泵 | MT/T671-2005《煤矿用隔爆型潜水电泵》 MT/T316-1992《煤矿用电动潜水泵 通用技术条》 | 全部项目 | 只检流量(33～106)m3/h |
| 234 | 煤矿用隔爆型低压接线盒 | MT429-2008《煤矿用隔爆型低压接线盒》 | 部分项目 | 电气性能分包 |
| 235 | 接线端子 | MT/T412-1995《隔爆型电气设备低压接线端子》 | 全部项目 |  |
| 236 | 煤矿隔爆兼本质安全型安全栅 | MT718-2007《煤矿隔爆兼本质安全型安全栅》 | 全部项目 |  |
| 237 | 一般兼矿用本质安全型安全栅全栅 | MT706-2007《一般兼矿用本质安全型安全栅》 | 全部项目 |  |
| 238 | 坑道透视仪(包括发射机和接收机) | MT/T693-1997《矿用无线电波坑道透视仪通用技术条件》 | 全部项目 |  |
| 239 | 防爆地质雷达(包括主机、发射机、接收机和电源箱) | MT/T693-1997《矿用无线电波坑道透视仪通用技术条件》 | 全部项目 |  |
| 240 | 矿用防爆电磁阀 | MT/T715-1997《矿用防爆电磁阀通用技术条件》 | 全部项目 |  |
| 241 | 煤矿用移动式碳分子筛制氮装置 | MT/T774-1998《煤矿井下移动式膜分离制氮装置通用技术要求》 | 全部项目 |  |
| 242 | 煤矿用移动式膜分离制氮装置 | MT/T774-1998《煤矿井下移动式膜分离制氮装置通用技术要求》 | 全部项目 |  |
| 243 | 煤矿用防爆激光指向仪 | MT870-2000《煤矿用防爆激光指向仪》 | 全部项目 |  |
| 244 | 矿用隔爆型绞车电控装置 | JB/T10846-2008《矿用隔爆型绞车电控装置》 | 部分项目 | 电气性能分包 |
| 245 | 煤矿用隔爆型信号开关 | MT625-2007《煤矿用隔爆型信号开关》 | 部分项目 | 电气性能分包 |
| 246 | 矿用隔爆型低压交流真空馈电开关 | MT871-2000《矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》 | 部分项目 | 电气性能分包 |
| 247 | 煤矿蓄电池电机车用隔爆型充电机 | MT1093-2008《煤矿蓄电池电机车用隔爆型充电机》 | 部分项目 | 电气性能分包 |
| 248 | 煤矿用高压电缆接线盒 | MT/T1100-2009《煤矿用高压电缆接线盒》 | 全部项目 | 电气性能分包 |
| 249 | 隔爆型转换开关 | MT847-2000《煤矿隔爆型转换开关》 | 部分项目 | 电气性能分包 |
| 250 | 煤矿用电动锚杆钻机电动机 | MT902-2002《煤矿用电动锚杆钻机电动机》 | 全部项目 |  |
| 251 | 矿用一般型电力变压器 | JB/T3955-2006《矿用一般型电力变压器》 | 部分项目 | 电气性能分包 |
| 252 | 煤矿用隔爆型快速断电煤电钻综合保护装置 | MT828-1999《煤矿用隔爆型快速断电煤电钻综合保护装置》 | 部分项目 | 电气性能分包 |
| 253 | 煤矿用隔爆型多功能灯铃信号装置 | MT/T906-2002《煤矿用隔爆型多功能灯铃信号装置》 | 部分项目 | 电气性能分包 |
| 254 | 煤矿用增安型高压电缆接线盒 | MT/T946-2005《煤矿用增安型高压电缆接线盒》 | 部分项目 | 电气性能分包 |
| 255 | 煤矿蓄电池式电机车用隔爆型插销连接器 | JB/T3942-1997《煤矿蓄电池式电机车用隔爆型插销连接器》 | 部分项目 | 电气性能分包 |
| 256 | 直流斩波器 | JB/T6481-1992《蓄电池车辆用直流斩波器》 JB/T5348-1991《牵引用直流斩波器基本技术条件》 | 部分项目 | 电气性能分包 |
| 257 | 矿用隔爆型硫化机 | MT/T978-2006《矿用隔爆型硫化机》 | 部分项目 | 电气性能分包 |
| 258 | 煤矿用隔爆型低压三相异步电动机 | MT451-1995《煤矿用隔爆型低压三相异步电动机安全性能通用技术规范》 | 全部项目 |  |
| 259 | 矿用防爆电动激振器 | MT/T907-2002《矿用防爆电动激振器》 | 部分项目 | 电气性能分包 |
| 260 | 防爆工具 | GB10686-89《铜合金工具防爆性能试验方法》 | 全部项目 |  |
| 261 | 矿用全方位钻孔测斜仪 | MT/T677-1997《矿用全方位钻孔测斜仪通用技术条件》 | 全部项目 |  |
|  | 以下空白 |  |  |  |

3.批准的授权签字人

| 序号 | 授权签字人姓名 | 授权签字领域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐三民 | 全部批准范围 |  |
| 2 | 孔令刚 | 全部批准范围 |  |
| 3 | 郑 华 | 全部批准范围 |  |
| 4 | 巨广刚 | 安全装备 |  |
| 5 | 邓永林 | 电气防爆产品 |  |
| 6 | 陈福民 | 全部批准范围 |  |
|  | 以下空白 |  |  |