《安全生产检测检验机构能力的通用要求》

（征求意见稿）编制说明

一、工作简况

1、任务来源

2007年10月，中国安全生产科学研究院向全国安全生产标准化技术委员会提出了该标准的项目建议书，2008年8月2日，该标准被正式列入国家安全生产监督管理总局安监总政法【2008】144号“国家安全监管总局关于下达2008年制修订安全生产行业标准项目计划的通知”中的《2008年制修订安全生产行业标准项目计划》，序号为119，项目名称为《安全生产检测检验机构能力的通用要求》，管理部门为全国安全生产标准化技术委员会，承担单位为中国安全生产科学研究院，要求2008年完成标准制定工作。承担单位已于2008年1月成立了标准起草小组，并明确由XXX同志负责。

2、协作单位

煤炭科学研究总院、煤炭科学研究总院沈阳研究院、煤炭科学研究总院太原研究院、长沙矿山研究院。

3、主要工作过程

1）2008年1月至6月，承担单位系统地收集和整理了国内外有关对检测检验机构要求的标准，并进行了广泛地调查研究，在1月份、4月份两次草稿的基础上，于2008年7月提出了标准初稿；

2）2008年8月25日至26日，承担单位在北京组织召开了标准起草小组第一次工作会议，对标准初稿进行修改，形成了标准征求意见稿和编制说明；

3）2008年8月28日，承担单位将标准征求意见稿及编制说明提交全国安全生产标准化技术委员会秘书处审查，2008年9月5日，发至相关的33个单位、31位专家（涵盖科研、生产、使用、检测检验、培训、监管监察等领域，且专家中标委会委员的数量为11人）征求意见，并在安科院网站上向社会征求意见。反馈意见期限为自对方收到至回函日止30天内；

4、标准主要起草人

XXX、XXX、……。

二、标准编制原则

1、采用ISO/IEC17025中的25个基本要素，参考ISO/IEC17020中的特殊要求。

2、贯彻落实《安全生产检测检验机构管理规定》（总局令第12号）的基本精神。

3、保留《安全生产检测检验机构资质认定评审通用准则》（安监总规划【2007】28号文）中不同于ISO/IEC17025的特殊内容。

4、增加通过实践认为必要的内容。

三、标准主要内容的确定

1、标准名称

标准名称使用“能力的通用要求”。

标准名称未用“资质认定评审通用准则”。因为本标准不仅“是安全生产监督管理部门对安全生产检测检验机构进行资质认定评审的依据”，更是“用于安全生产检测检验机构建立管理体系，指导客户对安全生产检测检验机构的能力进行确认或承认”。

2、术语和定义

在《安全生产检测检验机构管理规定》和《安全生产检测检验机构资质认定评审通用准则》中已有4个术语和定义的基础上，标准中增加了“资质认定”、“资质认定评审”、“安全生产检测检验资质”、 “甲级资质的检测检验机构”、“乙级资质的检测检验机构” 和“授权签字人”6个术语和定义，共有10个术语和定义。

3、为贯彻落实总局第12号令，在标准中规定了以下内容：

1）要求检测检验机构具有法人资格；

2）对隐患报告的要求；

3）对有关人员的明确要求（要求检测检验机构专业技术人员、各等级技术职称人员和注册安全工程师具有一定的比例；对主持工作的负责人、技术负责人、质量负责人的技术职称要求及对技术负责人的检测检验工作经历要求；对检测检验人员的培训要求等）。

4、根据实践证明需要增加的主要内容：

1）对检测检验机构工作场所的要求；

2）检测检验机构避免与其从事的检测检验活动存在利益关系等公正性方面的相关规定；

3）对检测检验机构高层管理者、部门主管、授权签字人的任命和变更要求；

4）要求检测检验机构的技术负责人和质量负责人在高层管理者中产生；

5）开展新工作项目的要求；

6）对检测检验活动中人员、仪器设备、设施及被检对象等的安全措施要求；

7）对指令性检测检验任务的管理要求；

8）文件控制中明确了对检验用法规标准有效性的评审要求；

9）对分包的限制要求；

10）对授权签字人应具备的条件要求；

11）对安全作业、环境保护的要求；

12）强调检测检验方法优先选择与安全生产检测检验相关的标准及对方法标准变更和换版的评审要求；

13）对现场检验用仪器设备的要求及对租用、借用仪器设备的限制要求；

14）对未经定型的专用检测检验设备的规定；

15）对量值溯源图的要求；

16）同一检测检验机构内的检测检验报告格式统一的要求。

5、参考ISO/IEC 17020：1998增加的内容：

1）对检测检验机构的责任保险要求；

2）对检测机构间交流的要求；

3）对检测检验人员的行为要求和报酬要求；

4）检测检验报告只能由授权签字人签发或批准的要求。

四、采标说明

根据我国安全生产检测检验的特点，结合过去几年安全生产检测检验机构资质认定的工作实践，按照国际惯例，经充分研究，确定本标准修改采用（MOD）ISO/IEC17025：2005《检测和校准实验室能力的通用要求》，并参考采用ISO/IEC 17020：1998《各类检查机构运行的一般准则》中的部分条款。

1、对ISO/IEC17025：2005进行的编辑性修改主要有:

1）在结构与编写规则上，按GB/T1.1进行了修改；

2）改变了部分要素的先后顺序；

3）部分条文的注变成了条文的正文。

2、与ISO/IEC17025：2005在技术上的主要差异有：

1）标准内容从推荐性转为强制性，且只涉及检测检验机构，取消了对校准实验室的相关要求；

2）增加了必要的术语和定义；

3）增加了上述三、3和4的内容。

3、参考ISO/IEC 17020：1998增加的内容见上述三、5。

五、与现行有关法律、法规和标准的关系

1、与《安全生产法》的关系

## 《安全生产法》第三十条规定：“生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，以及危险物品的容器、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责”。第六十二条规定：“承担安全评价、认证、检测、检验的机构应当具备国家规定的资质条件，并对其作出的安全评价、认证、检测、检验的结果负责”。这里要求从事安全生产检测检验的机构必须具备国家规定的资质条件并取得专业资质，从而确立了安全生产检测检验机构资质认定许可制度的法律依据及制定该标准的必要性。

2、与总局第12号令及安监总规划【2007】28号文的关系

为了落实上述精神，加强对安全生产检测检验机构的监督管理，规范安全生产检测检验工作，提高检测检验水平和服务质量，总局规划科技司组织制定了《安全生产检测检验机构管理规定》（总局第12号令），于2007年4月1日起正式实施。为贯彻实施总局第12号令，规范安全生产检测检验机构资质认定评审工作，提高资质认定的科学性和有效性，总局以安监总规划〔2007〕28号文发布了《安全生产检测检验机构资质认定评审通用准则》，同样于2007年4月1日施行。目前，安全生产检测检验机构资质认定评审工作主要依据总局第12号令与安监总规划〔2007〕28号文进行。鉴于文件的法律效力，有必要以总局第12号令和安监总规划〔2007〕28号文为基础，形成安全生产检测检验机构资质认定评审的标准，作为资质认定评审的法律依据，同时用于安全生产检测检验机构建立管理体系以及指导客户对安全生产检测检验机构的能力进行确认或承认。

3、与GB/T27025-2008《检测和校准实验室能力的通用要求》和CNAS-CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》的关系

安全生产检测检验机构资质认定是安全监管总局的一项行政许可，安全生产检测检验机构资质认定评审是安全生产检测检验机构资质认定的一个关键环节,而该标准是安全生产检测检验机构资质认定评审的依据。

实验室认可非行政许可，GB/T27025-2008《检测和校准实验室能力的通用要求》和CNAS-CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》是实验室认可的依据。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

从标准初稿到征求意见稿制定阶段，暂无重大分歧意见。

七、标准性质

由于安全生产检测检验涉及工矿商贸生产经营单位从业人员的生命安全和健康，因此，《安全生产检测检验机构能力的通用要求》标准为强制性标准。

八、贯彻标准的要求和措施建议

1、标准一经颁布，总局即应发文明确本标准是对安全生产检测检验机构进行资质认定评审的依据，并提出过渡政策，明确《安全生产检测检验机构资质认定评审通用准则》（安监总规划【2007】28号文）的有效期限。

2、总局规划科技司要立即组织修订有关评审规范性文件，如：申请书、评审报告、评审用工作文件等；出台申请指南、现场评审指南等有关评审规范性文件。

3、总局规划科技司要及时组织对评审专家的宣贯（包括上述八、2的有关内容）。

4、总局规划科技司可委托安全生产检测检验资质认定技术服务机构组织对安全生产检测检验机构的宣贯（包括上述八、2的有关内容）。